Приложение

к постановлению администрации

Асиновского района

от 23.07.2010г № 1633

ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ энергетической эффективности НА ТЕРРИТОРИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ на период

с 2010 по 2012 годы

г. Томск – 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ	2

АННОТАЦИЯ	2

ИСПОЛНИТЕЛИ	2

Паспорт Программы	2

ВВЕДЕНИЕ	2

Термины и основные определения	2

1. Стратегические проблемы повышения энергетической эффективности на территории района	2

2. анализ и совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения района	2

3. формированиЕ энергосберегающего сознания населения АСИНОВСКОГО района	2

3.1. Законодательное и правовое обеспечение пропаганды энергосбережения	2

3.2. Механизмы пропаганды энергосбережения	2

3.3. Пропаганда энергосбережения для бюджетной сферы	2

3.3.1. Пропаганда энергосбережения в образовательных учреждениях	2

3.3.2. Пропаганда энергосбережения в учреждениях здравоохранения, культуры, спорта	2

3.3.3. Обучение и повышение квалификации	2

3.4. Возможный вариант агитационных материалов	2

4. Анализ энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры	2

5. анализ энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования	2

5.1. Анализ ситуации с энергетическими обследованиями объектов бюджетной сферы	2

5.1.1.Анализ муниципальных контрактов электроснабжения.	2

5.2. Анализ системы учета потребления ТЭР объектами бюджетной сферы	2

5.2.1 Учет электрической энергии	2

5.2.1.1. Многотарифный учет электроэнергии	2

5.2.2 Учет тепловой энергии	2

5.2.3 Учет потребления горячей и холодной воды	2

5.2.4 Требования к расчетным приборам учета	2

5.3. Анализ состояния систем освещения объектов бюджетной сферы	2

6. анализ состояния систем уличного освещения	2

7. анализ энергетической эффективности жилищного фонда Асиновского района	2

8. Анализ систем водоснабжения АСИНОВСКОГО района	2

9. анализ энергетической эффективности транспорта	2

10. анализ наличия бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергоресурсов и организация  порядка управления ими	2

11. целевые показатели программы	2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Мероприятия к ПРОГРАММЕ «Повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области на период  с 2010 по 2012 годы»	2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сводная таблица Мероприятий к ПРОГРАММЕ «Повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области на период  с 2010 по 2012 годы»	2

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	2

# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на разработку программы повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области на период до 2012 года

- Заказчик: Администрация Асиновского района

- Исполнитель: НП «РЦУЭС»

- Основание для проведения работ.

Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

Постановление Правительства РФ «О требованиях к региональным, муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

4. Цель работ.

Целью работы является разработка программы повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области в разрезе поселений района до 2012 года.

5. Основные требования к выполнению работ.

Содержание Программы должно соответствовать ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральному закону № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Содержание работ.

Работы проводятся в два этапа:

1 этап. Подготовка опросных листов. Сбор и обработка исходной информации.

2 этап.

- Формулирование актуальных стратегических проблем повышения энергоэффективности;

- Анализ и совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения района;

- Формирование энергосберегающего сознания населения;

- Анализ состояния систем освещения (уличного в разрезе поселений района и объектов бюджетной сферы);

- Анализ состояния систем водоснабжения МО в разрезе поселений района;

- Анализ энергетической эффективности транспортного комплекса МО;

- Анализ общего состояния энергетической эффективности жилищного фонда МО в разрезе поселений района;

- Анализ состояния системы учета потребления топливно-энергетических ресурсов объектами бюджетной сферы МО;

- Анализ наличия бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов и организации порядка управления (эксплуатации) ими;

- Разработка мероприятий по повышению энергоэффективности на территории МО «Асиновский район» до 2012 года (в т.ч.  в разрезе поселений) и их технико-экономическое обоснование;

- Расчет целевых показателей Программы.

7. Сроки выполнения работ.

Начало: 01 февраля 2010г.

Окончание: 45 дней с момента заполнения опросных листов и разработки топливно-энергетических балансов

8. Информационная база.

Информационной базой для проведения комплексного, а также сравнительного анализа являются:

Топливно-энергетические балансы 2005-2008 и 2009-2012 гг.;

данные органов государственной статистики;

результаты экспертных опросов (по опросным листам);

отраслевые справочники, статьи, публикации и другие материалы;

материалы, обосновывающие формирование тарифов

результаты энергетических обследований.

9. Перечень и комплектность результатов, подлежащих приемке.

Отчет и Программа повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области  на период до 2012 года в соответствии с техническим заданием в текстовом варианте на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном варианте.

# АННОТАЦИЯ

Том 1 выполнен на  125 страницах. Структура отчета состоит из 11 глав, введения, 1 приложения и одного дополнительного тома. Отчет содержит 28 таблиц и 10 рисунков.

Работа выполнена на основании Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ.

В работе использованы материалы:

- Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ;

- Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Энергетической стратегии России на период до 2020г., утвержденной распоряжением Правительства РФ №12344р от 28.08.2003г.;

- Региональной энергетической комиссии Томской области;

- Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области;

- Официальные сайты районов Томской области;

- Научные и методические разработки Регионального центра управления энергосбережением, Регионального центра ресурсосбережения ТПУ, ТГАСУ.

# ИСПОЛНИТЕЛИ

- Климова Г.Н. – эксперт, к.т.н.

- Огородникова О.В. – эксперт, магистр

- Втюрин Н.А. – эксперт, магистр

- Дидрих А.В. – эксперт, инженер

- Журова А.В. – эксперт, инженер

- Ахмедов В.С. – эксперт, магистр

# Паспорт Программы

повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области

| Наименование Программы Основание для разработки программы | Программа повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области до 2012 года Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009 № 261-ФЗ. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Асиновского района Томской области |
| Разработчик Программы | НП «Региональный центр управления энергосбережением» |
| Сроки реализации Программы | 2010 - 2012 годы |
| Исполнители Программы | Структурные подразделения Администрации Асиновского района Томской области, предприятия и организации на конкурсной основе (по согласованию). |
| Цель Программы | Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на предприятиях и населением такими темпами, чтобы обеспечить динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу ВРП на 40% к 2020 году (по отношению к 2007г.) в соответствие с Указом Президента России № 889 от 04.06.2008г. |
| Основные задачи Программы | Основной задачей Программы обеспечения энергоэффективности является формирование условий и механизмов, позволяющих разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по энергосбережению. |
| Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: Создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии: совершенствование финансовых механизмов; совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере; совершенствование правил учета и контроля энергопотребления; совершенствование системы энергоаудита и мониторинга; создание привлекательных условий для вложения капитала в энергосбережение. 2. Поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения: создание энергосберегающих (энергосервисных) компаний; создание системы конкурсного отбора бизнес - проектов в сфере энергосбережения, полностью или частично финансируемых из бюджетных источников (госзаказа на реализацию бизнес - проектов по энергосбережению); разработка механизмов привлечения частных инвестиций. 3. Популяризация энергосбережения, информирование: создание доступных баз данных, содержащих информацию об энергосберегающих мероприятиях, технологиях и оборудовании, нормативно-технической документации; организация курсов повышения квалификации; проведение ежегодных выставок и семинаров по обмену опытом; пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации. |
| Финансирование Программы | Финансирование Программы осуществляется: на основе договоров за счет предприятий и организаций, участвующих в реализации программы, бюджетов: федеральный бюджет областной бюджет, бюджеты муниципальных образований с привлеченными средствами, внебюджетные источники в соответствии с законодательством РФ. |
| Ожидаемые конечные результаты | В соответствии с разработанными целевыми показателями Программы |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация Асиновского района Томской области |

# ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области до 2012 года разработана НП «Региональный центр управления энергосбережением» в соответствии с договором №№ 05-ПЭ и 06-ПЭ 01.02.2010 г. и Техническим заданием к нему во исполнение Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ и Указа Президента РФ № 889 от 04.06.2008 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Целью Программы является разработка программных мероприятий  по повышению энергетической эффективности района с определением динамики снижения энергоемкости валового регионального продукта по годам до 2020 года, обеспечивающие снижение энергоемкости ВРП области на 40%.

В Программе приведен анализ сводных топливно-энергетических балансов, определен назначенный потенциал энергосбережения и составлен план мероприятий на 2010-2012 годы. В основном эти мероприятия относятся к гуманитарной составляющей энергосбережения и повышения энергоэффективности и составляют базу для всемерного применения современных энергосберегающих технологий за 2012 годом.

# Термины и основные определения

В настоящей Программе применяются следующие основные термины и понятия:

- энергетический ресурс – природный и произведенный носитель энергии, запасенная энергии которая используется в настоящее время или может быть использована в перспективе в хозяйственной и иных видах деятельности;

- вторичный энергетический ресурс – энергетический ресурс, получаемый в виде побочного продукта основного производственного процесса или использования объектов, функциональное назначение которых не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

- энергосбережение – реализация организационных, правовых, экономических, технических, технологических и иных мероприятий, направленных на снижение потребления (использования) энергетических ресурсов при сохранении полезного эффекта от их использования;

- энергетическая эффективность – отношение полезного эффекта (результата), в том числе объема произведенной продукции, полученного от использования энергетического ресурса (ресурсов), к затратам соответствующего ресурса (ресурсов), обусловившим получение данного эффекта (результата);

- повышение энергетической эффективности – реализация организационных, правовых, экономических, технических, технологических и иных мероприятий, направленных на увеличение полезного эффекта от потребления (использования) энергетических ресурсов, с учетом соблюдения требований к охране окружающей природной среды, санитарно-гигиенических и иных норм законодательства Российской Федерации;

- класс энергетической эффективности – характеристика объектов, отражающая их энергетическую эффективность;

- бытовое энергопотребляющее устройство – объект, функциональное назначение которого предусматривает потребление (использование) энергетического ресурса и который может использоваться в целях, связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, потребляемая (выдаваемая) мощность которого в части электрической энергии не превышает 21 кВт (100 кВт), соответственно, в части тепловой энергии не превышает 100 кВт (500 кВт), соответственно;

- энергетическое обследование – сбор, обработка  и анализ данных о потреблении (использовании), передаче, производстве энергетических ресурсов организаций и (или) объектов, а также технологических процессов с целью получения объективных данных об объемах потребляемых (используемых), производимых, передаваемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности и выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организаций, объектов, технологических процессов;

- энергетический паспорт  - документ, составленный по итогам проведения энергетического обследования или на основании проектной документации, содержащий, в том числе, информацию об объемах потребляемых (используемых), производимых, передаваемых энергетических ресурсов, о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- государственный энергетический реестр - систематизированный свод документированной информации об уровне потребления энергетических ресурсов и эффективности их использования в экономике Российской Федерации, составленный, в том числе, на основе энергетических паспортов;

- энергосервисное соглашение (контракт) – соглашение (контракт), по которому  исполнитель осуществляет действия (мероприятия), направленные на энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности потребления (использования), производства, передачи энергетических ресурсов заказчиком, а заказчик оплачивает согласованную цену и выполняет иные согласованные действия;

- организации с государственным или муниципальным участием – юридические лица, в которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставных капиталах составляет более пятидесяти процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, а также юридические лица, на имущество которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеет право собственности или иное вещное право (государственные и муниципальные унитарные предприятия, учреждения), и государственные корпорации.

# 1. Стратегические проблемы повышения энергетической эффективности на территории района

Наибольший удельный вес в экономике Асиновского района составляет лесная, деревообрабатывающая, легкая, пищевая, комбикормовая и мукомольная промышленность.

В сельском хозяйстве района занято 22% занятых в экономике. Доля продукции сельского хозяйства в валовом продукте района составляет 25%, наибольшую часть занимает продукция животноводства.

Зерновое хозяйство и мясомолочное скотоводство составляют основу товарного производства агропромышленного комплекса района и определяют роль района в межрайонной специализации.

В промышленном секторе экономики района занято треть работающего населения района, создается  почти четверть валового продукта. Доминирующее положение в структуре сектора «Обрабатывающие производства» занимают два вида экономической деятельности: производство пищевых продуктов (66,5%) и обработка древесины и производство изделий из дерева (21%), на долю которых приходится 57% общего объема промышленного производства.

Промышленный потенциал муниципального района формируют предприятия, занятые в секторе обрабатывающих производств - 65% в общем объеме производства промышленной продукции, и предприятия, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, газа и воды, соответственно, - 35%.

На территории Асиновского района действует 11 предприятий жилищно-коммунального хозяйства (4 – ООО, 7 – муниципальных), основным видом деятельности которых является предоставление жилищно-коммунальных услуг. В городе Асино работает пять управляющих компании и муниципальное учреждение «Управление городским жилищным фондом».

Ежегодно, как правило, местный бюджет финансирует капитальный ремонт и модернизацию объектов ЖКХ, реализацию мероприятий Программы комплексного развития систем жизнеобеспечения Асиновского района.

Развитие материальной базы жилищно-коммунального хозяйства основано на Программе комплексного развития систем жизнеобеспечения Асиновского района Томской области на 2006-2010 г.г., утвержденной решением Думы Асиновского района № 114 от 24.11.2006 год.

В коммунальной сфере деятельность ЖКХ является убыточной по всем видам оказываемых услуг из-за наличия изношенного оборудование, несвоевременного ремонта объектов коммунальной инфраструктуры. Как следствие, наблюдается сверхнормативный уровень потерь и низкий коэффициент полезного действия оборудования. Комплексное благоустройство ЖКХ по поселениям Асиновского района также  имеет низкий уровень из-за меньшего объема финансирования и доходов населения.

Коммунальный комплекс Асиновского района ежегодно требует увеличения средств для своего функционирования. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем и качеству оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат коммунальных предприятий. Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет  низкий уровень доходов населения.

Качественные изменения названных тенденций могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе инвестиционных проектов.

Таким образом, стратегические проблемы повышения энергетической эффективности Асиновского района  включают в себя:

- определение приоритетных направлений инвестирования;

- определение финансовых источников для реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционными проектами.

Инвестиционные проекты для Асиновского района должны быть направлены на:

- повышение надежности, качества и эффективности услуг ЖКХ;

- модернизацию и развитие системы теплоснабжения;

- замену морально и физически изношенного оборудования;

- обеспечение экологической безопасности  и надежности тепло-, водо, электроснабжения;

- формирование источника покрытия привлекаемых инвестиций на модернизацию системы теплоснабжения за счет снижения издержек на производство тепловой энергии

- улучшение условий жизни и качества коммунального обслуживания на территории района;

- развитие лесопромышленного комплекса, как приоритетного направления в развитии экономики района.

От повышения инвестиционной привлекательности территории Асиновского района зависит развитие экономического потенциала и эффективного использования природных ресурсов.

# 2. анализ и совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения района

На территории Асиновского района Томской области принят ряд программ, в том числе:

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2006 – 2010 г.г.» (Решение № 128 от 08.12.2006 г.);

Программа комплексного развития систем жизнеобеспечения Асиновского района Томской области на 2006-2010 г.г.» (Решение № 114 от 24.11.2006 г.);

Программа социально-экономического развития Асиновского района на 2008 – 2012 гг.  (Решение № 275 от 18.04.2008 г.);

Муниципальная целевая программа «Обустройство полигона твердых бытовых отходов на 2008 – 2010 г.г.» (Решение № 298 от 27.06.2008 г.);

В связи с выходом нового закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ нормативно-правовая база Асиновского района в сфере энергосбережения и энергоэффективности требует существенной доработки и принятия необходимых муниципальных нормативно-правовых и распорядительных актов:

- Муниципальные нормативно-правовые акты:

«О расчете потребляемой тепловой энергии, воды и других энергоресурсов по коллективным приборам учета».

«Об организации учета энергетических ресурсов на территории муниципального образования».

«О паспортизации жилых домов, попадающих под № 261-ФЗ» и др.

- Распорядительные акты:

«О формировании энергосберегающего образа жизни на территории муниципального образования»

«Об образовании факультативов по энергосбережению в школах» и др.

Необходимо привести в соответствие удельных норм расхода всех видов энергии для населения в соответствии с Постановлением Правительства № 306 от 23.05.2006 г.

Примерный перечень подлежащих разработке нормативно-правовых документов по вопросам энергоэффективности на территории Асиновского района представлен  в Приложении 1.

# 3. формированиЕ энергосберегающего сознания населения АСИНОВСКОГО района

# 3.1. Законодательное и правовое обеспечение пропаганды энергосбережения

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности имеет три аспекта:

- организационный;

- технический и технологический;

- гуманитарный.

Реализация основных положений Федерального и региональных законов об энергосбережении и формирование энергосберегающего образа жизни невозможны без гуманитарной составляющей, которая реализуется по средствам пропаганды энергосбережения. Это закреплено ФЗ №261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», где в главе 6 ст. 22 «Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» органы местного самоуправления обязаны обеспечить регулярное распространение:

1) информации об установленных настоящим Федеральным законом правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях настоящего Федерального закона;

2) социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Пропаганда энергосбережения подразумевает под собой решение целого ряда взаимоувязанных задач. Прежде всего, это информационное обеспечение энергопотребителей и руководителей, ответственных за принятие решений о возможностях и выгодах экономии энергии, наличии и стоимости различных типов энергосберегающего оборудования, приборов и услуг по энергосбережению. При этом адаптированная информация должна быть адресована в разные сферы:

- учреждения администрации;

- учреждения здравоохранения, культуры и спорта;

- образовательные учреждения;

- управляющие компании;

- бытовые потребители.

Успешное развитие программы энергосбережения возможно лишь при заинтересованности и сознательном активном участии в ее реализации максимального числа потребителей энергоресурсов, а также руководителей.

# 3.2. Механизмы пропаганды энергосбережения

Пропаганда - (от лат. рropaganda - распространение) деятельность, направленная на распространение знаний и другой информации с целью формирования определенных взглядов, представлений, эмоциональных состояний, оказания влияния на социальное поведение людей.

Пропаганда должна соответствовать следующим требованиям:

1. Быть направленной на конкретную целевую аудиторию;

2. Привлекать внимание этой аудитории и соответствовать ее интересам;

3. Преодолеть шум, исходящий от других сообщений, с помощью повторения;

4. Соответствовать представлениям целевой аудитории и избегать конфликтной информации;

5. Удовлетворять интересы и потребности данной целевой аудитории.

Для преодоления психологической защиты, которую выстраивает человек, сознательно пытаясь оградиться от пропаганды, необходимо создать определенное настроение с одновременной передачей пропагандистской информации. Одно из основных правил пропаганды гласит: в первую очередь нужно обращаться не к разуму, а к чувствам человека.

Эффективное информационное воздействие на среднестатистического человека осуществляется через значимых и знакомых ему авторитетных людей, которыми могут быть неформальные лидеры, политические деятели, деятели культуры, науки, спортсмены, и т.д. - для каждой категории населения находится свой авторитет. Неофициальные мнения и слухи для людей более значимы, чем официальные сообщения СМИ.

Люди выключают радио- или телепрограмму, если слышат информацию, противоречащую их точки зрения. Чтобы иметь успех, пропагандист должен уметь заставить слушать себя. Любая пропаганда должна быть комбинацией развлекательного, информационного и убеждающего компонентов.

Один из самых эффективных способов пропаганды - неустанное повторение одних и тех же утверждений, чтобы к ним привыкли. Для восприятия сообщения его длительность  должна быть 4-10 секунд, остальная информация отбрасывается памятью.

Энергорасточительство в глазах общественности надо искусственно привязывать к чему-то такому, что воспринимается массовым сознанием как очень плохое, например, как отсутствие патриотизма, загрязнение общегородской среды обитания и т.д. И наоборот, энергосбережение связывать с чистым воздухом, социальной защищенностью и т.д.

Для участия аудитории в пропаганде необходимо создать «обратную связь» в различных формах: звонки в студию во время прямого эфира, выбор по телефону варианта ответа на поставленный вопрос, интерактивное голосование и др., что призвано создать у массовой аудитории иллюзию участия в информационном процессе.

# 3.3. Пропаганда энергосбережения для бюджетной сферы

Мероприятия, направленные на решение задач по снижению потребления энергоресурсов в бюджетной сфере, могут быть реализованы только в случае их качественной информационной поддержки. Лимитирование энергопотребления и стимулирование к энерго- и ресурсосбережению приведут к реальному снижению их потребления только в случае выполнения нескольких обязательных условий:

- информационное обеспечение руководителей, ответственных за принятие стратегических и инвестиционных решений;

- информации о наличии энергосберегающих технологий и возможности их применении в районе;

- наличие плана мероприятий по энергосбережению и сроки их проведения;

- наличие квалифицированного персонала в области энергосбережения.

Для обеспечения оперативного доступа к информации необходимо использовать (создать) городской сайт, где можно сосредоточить максимальную информацию по энергосбережению, о практических результатах энергосберегающих программ, проектах и мероприятий.

Для повышения эффективности пропаганды, необходимо ввести рейтинговую систему по результатам мониторинга энергопотребления в бюджетной сфере.

Понимая, что лица, ответственные за потребление ресурсов в организациях бюджетной сферы (директора школ, главные врачи и т.д.), имеют представление об энерго- и ресурсосбережении на бытовом уровне, для них необходимо организовать курсы повышения квалификации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Для руководителей бюджетных учреждений рекомендуется разработать или использовать разработанные информационные бюллетени («Энергосбережение в здравоохранении», «Энергосбережение в образовании» и т.д.).

# 3.3.1. Пропаганда энергосбережения в образовательных учреждениях

Система образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должна решить ряд основных задач: распространение знаний по проблеме в широких массах, начиная с раннего детства; воспитание сознательного стремления и умения реализовывать энергосберегающие мероприятия; формирование энергосберегающего образа жизни за счет мотивации рационального энергоиспользования; и т.п.

Для формирования энергосберегающего сознания школьников необходимо вооружиться методической литературой: книги, пособия, энциклопедии, буклеты и т.д., позволяющее разработать темы уроков, классных часов, школьных проектов, темы рефератов, сочинений и др.

Рекомендуем разработать или использовать уже существующее пособие по энергосбережению для учителей, которое должно стать настольной книгой. Например, в НП «РЦУЭС» разработана  «Азбука энергосбережения»,имеющая большой спрос в школах г.Томска.

В течение учебного года возможно проведение конкурсов стихов, сказок, сочинений, рисунков и т.д. на тему «Энерго- и ресурсосбережение». Созданные детьми работы желательно использовать для наглядной агитации и наружной рекламы, девизов (слоганов) к пропаганде энергосбережения, участия в межрегиональных конкурсах и т.д.

Для количественного предоставления пользы энергосбережения рекомендуется практиковать индивидуальные задания с получением конкретного значения (процента) от энергосберегающего мероприятия. Задание могут выдавать на неделю (кроткосрочные) или на лето (обстоятельные). Для успешного выполнения индивидуального задания у детей должен быть соответствующая теоретическая подготовка  и некоторый практический опыт решения конкретной задачи,

Необходимо обеспечить справочную информацию: основные понятия об энергоресурсах и их использовании, интересные факты из истории энергопотребления, результаты творческих заданий школьников. Справочная информация может выдаваться индивидуально каждому школьнику (н.р., памятка основных определений) или размещаться в библиотеке.

Развлекательной формы пропаганды в данной сфере является проведение брейн-рингов, олимпиад, дискуссий, конкурсов рефератов или школьных проектов и т.д.

Детские творческие проекты и педагогические разработки в сфере энергосбережения – актуально и результативно в настоящее время. Привлекается внимание педагогов и детей к проблеме разумного и рационального использования энергетический ресурсов, а через детей влияние оказывается на членов их семьи.

Конференции по энергосбережению среди образовательных учреждениях – актуальное мероприятие в наше время, направленное на формирование энергосберегающего образа жизни. Возраст участников не органичен. Проекты могут создавать в паре с родителями.

В качестве примеров приведены страничка из детской разукрашки и агитационный плакат, представленные на конференции среди детей от 5-17 лет, созданные воспитанниками детского садика г. Томска.

Рис. 3.1. – Пример странички из детской разукрашки по энергосбережению

Рис.3.2. – Пример агитационного плаката «Энергосбережение в быту»

# 3.3.2. Пропаганда энергосбережения в учреждениях здравоохранения, культуры, спорта

Для большинства учреждений здравоохранения, культуры и спорта в настоящее время существует основная проблема – оплата за потребленные энергетические ресурсы. В данных учреждениях пропаганда энергосбережения должна быть направлена на две группы: сотрудники и посетители.

Для посетителей наиболее эффектной будет наглядная агитация в виде плакатов, в которой должна передаться основная мысль: экономия энергетических ресурсов должна быть как дома, так и в общественных местах  – свет, когда не нужен нужно выключать, краны закрывать, тепло сохранять и т.д. В качестве агитационных плакатов можно использовать детские рисунки (н.р., рис.3.3)

Рис. 3.3. – Пример агитационного плаката

Для сотрудников рекомендуется оформить памятки по энергосбережению: не забудь выключить электрические приборы в конце рабочего дня; выключи свет, когда светло и т.д.

Учреждения здравоохранения, культуры и спорта также должны информировать посетителей о проведении (проведенных) энергосберегающих мероприятий, проектов, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории учреждения.

# 3.3.3. Обучение и повышение квалификации

Обучение и подготовка специалистов в области энергосбережения, образовательные программы в сфере рационального использования топливно-энергетических ресурсов – важная часть любой программы энергосбережения. Проведение обучения руководящих и ответственных работников объектов энергообеспечения, жилищно-коммунальной сферы, строительного комплекса, работников бюджетной сферы и т.д. Т.е. необходима общенациональная образовательная программа для представителей местной администрации и органов местного самоуправления по осуществлению национальной энергосберегающей политики. Это позволит достичь следующих целей:

- научить руководителей учреждений бюджетной и жилищной сферы использовать различные финансовые механизмы для реализации мероприятий по энергосбережению;

- научить специалистов самостоятельно внедрять и разрабатывать мероприятия по энергосбережению.

Организации в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности должны быть сертифицированы в системе добровольной сертификации, включенных в единый реестр Ростехрегулирования с целью:

- определения уровня готовности объектов сертификации работать в режиме  повышенной энергетической эффективности;

- определения качества производимых работ и услуг;

- поиска новых форм взаимоотношений между потребителями и производителями ТЭР;

- системного взаимодействиями  с объектами сертификации.

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов в области энергосбережения, энергетической и экологической энергоэффективности должна проводиться квалифицированными специалистами. Возможно обучение на кратковременных курсах с получением свидетельства (удостоверения) или заочное обучение. Результат пропаганды энергосбережения зависит от количества грамотных специалистов в этом вопросе, поэтому обучение желательно проводить в ближайшие сроки.

Рекомендуется разработать и утвердить систему проверки знаний (аттестация) для госслужащих, руководящих и ответственных работников объектов энергообеспечения, жилищно-коммульной сферы, строительного комплекса и т.д. на знание ФЗ №261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# 3.4. Возможный вариант агитационных материалов

Предлагаем следующие слоганы:

«Энергосбережение –  дело для всех - польза для каждого»

«Энергосбережение – не экономия, а  умное потребление!»

«Энергосбережение – новый подход к решению старых проблем»

«Занятие энергосбережением дает доход и власти уважение»

«Берегите электричество в любых количествах»

«И только тот достоин уважения, кто занимается энергосбережением»

«Выключить также легко, как и включить»

«Мы поем не песнь, а оду тем, кто экономит воду»

Предлагаем следующие рекламные щиты:

Рис. 3.4.

Энергосбережение – это не столько сбережение энергоресурсов, но и их рациональное использования. Необходимо донести до потребителей важность и необходимость  рационального использования энергоресурсы как в быту, так и в учреждениях, показать все достоинства современных энергосберегающих технологий и мероприятий

По мировой статистике каждый вложенный рубль в энергосбережение и повышение энергетической эффективности дает от 2,5 до 4  рублей годовых. Экономим и преумножаем  местный бюджет!

# 4. Анализ энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

На сегодняшний день в районе функционирует 54 котельных суммарной установленной мощностью 93 Гкал/ч. В общем числе преобладают мелкие угольные котельные мощностью до 3 Гкал/ч каждая, их доля составляет 90%. Средний по району коэффициент использования установленной мощности составляет 0,7, при этом на многих котельных этот коэффициент составляет 0,5 и ниже. Наличие избыточной мощности приводит к росту эксплуатационных затрат и себестоимости тепловой энергии. Работа таких котельных не экономична и требует замены оборудования на соответствующее присоединенным нагрузкам, либо, если это возможно, оптимизации системы теплоснабжения путем объединения тепловых сетей и перевода потребителей двух или более котельных на один источник теплоснабжения.

Информация об источниках теплоснабжения Асиновского района представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Котельные Асиновского района Томской области

| Наим-ие поселения | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Тип котла,параметры | Количество,шт. | Вид топлива | Год ввода | Норматив уд.расхода топлива на 2009 г.,, т/Гкал | Фактич.уд.расход топлива за 2009г., т/Гкал | Протяженность тепловых сетей(двух.тр) с указанием диаметра и года прокладки | Норматив тепловых потерь на 2009г., Гкал | Фактич.тепловые потери за 2009г. | Приборы учета ТЭР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Асиновское городское поселение | Школа №2(М/О), ул.Ленина,6 |  |  | КВСЖ (по 0,5 Гкал) | 2 | уголь | 1981 | 0,359 | 0,481 | 3119,7м д150 1981 | 982,23 | 1552,9 | - |
|  |  | 3,76 | 3,16 | Сибирь-10 | 2 |  | 1981 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КВ-р-1,16 (0,67Гк) | 1 |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КВ-р-1,44 (1,09 Гк) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМК-57(М/О), ул.Рабочая,57 | 1,5 | 1,45 | НР-18 | 5 | уголь | 1986 | 0,359 | 0,574 | 435,2м д100 1987 | 251,98 | 545,63 | - |
|  | ВЭС(М/О), пер.Электрический,3/14 | 8,6 | 8,29 | КВв-2,0 тшп | 5 | уголь | 2008-2009 | 0,244 | 0,321 | 8737,5м д300 1965 | 3952,8 | 6306,7 | - |
|  | Белочка(М/О), ул.Линейная, 1а/1 БМК | 0,86 | 0,69 | КВЖ-0,5 | 2 | уголь | 2008 | 0,252 | 0,301 | 1214,2м д150 1968 | 570 | 928 | - |
|  | Дружба-2(М/О) пер.Северный,19 |  |  | ДЕ 16/14 (5,0 Гк) | 1 | нефть | 1999 | 0,128 | 0,147 | 9252,45м д300 1973 | 4673,43 | 7519,3 | - |
|  |  | 10 | 9,54 | КЕ 10/14 (по 2,5 Гк) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТП(М/О), ул.И.Буева,61 |  |  | КВМК | 2 | нефть | 1980 | 0,129 | 0,156 | 4234,9м д150 1980 | 1417,22 | 1948,6 | - |
|  |  | 4,24 | 2,7 | КВр-1,16 | 2 | уголь | 2006 | 0,359 | 0,619 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КВСТ | 2 | уголь | 1980 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМК-16 скорая(М/О), ул.Ленина,92в | 3,5 | 2,03 | КВСТ | 7 | уголь | 1980 | 0,359 | 0,554 | 705,2 д150 1980 | 379,24 | 715,42 | - |
|  | ПМК-16 база (М/О), ул.Ленина,129к БМК | 0,86 | 0,62 | КВЖ-0,5 | 2 | уголь | 2008 | 0,251,5 | 0,311 | 1350,1 д100 1980 | 400,76 | 942,69 | - |
|  | ХДСУ, ул.Ленина | 0,34 | 0,2 | КВЖ-0,2 | 2 | уголь | 2007 | 0,255 | 0,369 | 266,4м д70 2007 | 50,35 | 132,98 | - |
|  | МПМК(М/О), ул.Сельская,40б | 4,97 | 2,62 | НР-18 | 2 | уголь | 1992 | 0,325 | 0,453 | 3947,3м д150 1971 | 1635,5 | 2512,8 | - |
|  |  |  |  | КВв-1,6 | 1 |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КВбм-1,16 | 1 |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КВ-р-1,16 | 2 |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобилист (М/О), ул.И.Буева,69б | 0,9 | 0,45 | НР-18 | 3 | уголь | 1972 | 0,361 | 0,417 | 347м д150 1972 | 161 | 244 | - |
|  | Гора (М/О), ул.АВПУ,2а | 3,8 | 5,2 | КВМК | 4 | нефть | 1968 | 0,142 | 0,142 | 3990м д400 1964 | 2277,4 | 4286,7 | - |
|  | Тельмана(М/О), ул.Тельмана 35б | 1,84 | 0,74 | КВр-1,16 | 2 | уголь | 2009 | 0,359 | 0,537 | 537,4м д150 1980 | 245,36 | 327,55 | - |
|  |  |  |  | алтай-10 | 1 |  | 1978 |  |  |  |  |  |  |
|  | Лесозавод (М/О), ул.Лесозаводская,33 | 2,58 | 1,96 | КВв-1,0 | 3 | уголь | 2008-2009 | 0,255 | 0,333 | 2182,26м д150 1970 | 679,41 | 1281,5 | - |
|  | Гагарина(МО), ул.Гагарина,10/1 БМК | 12,9 | 9,22 | КВВтшп-3,0 | 5 | уголь | 2008 | 0,244 | 0,323 | 12605,3м д300 1963,2008 | 6601 | 10994 | - |
|  | Нефтебаза (МО), ул.Мичурина,23/1 БМК | 0,34 | 0,03 | КВЖ-0,2 | 2 | уголь | 2009 | 0,251 | 0,371 | 311,6м д80 1967 | 94,25 | 216,54 | - |
|  | КПП(МО), ул.Первомайская, 11а/1 БМК | 0,34 | 0,1 | КВЖ-0,2 | 2 | уголь | 2009 | 0,256 | 0,492 | 230,1м д50 1997 | 55,98 | 99,41 | - |
| Итого: | 61,33 | 49 |  | 66 | Установленная мощность превышает фактическую присоединенную нагрузку в 1,25 раза |
| Асиновское городское поселение | Железная дорога, ул.Станционная,31а | 1,5 | 0,266 | НР-18 | 5 |  | 1965 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | КВЖТ-0,4 "СЭМ-2" | 1 |  | 2005 |  | - | - | - | - |  |
|  | МУЗ "АЦРБ" (МО), г.Асино,ул.Гончарова 170 | 2,33 | 1,66 | КВЖТ-0,6 | 2 | уголь | 2005 | 0,3 | 0,4 | 600м; д159 1976г | 664 | 664 | - |
|  |  |  |  | КВС - 0,5 | 3 |  | 1976 |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГОУ "Асиновский детский дом" (ВО), ул.Дзержинского 1а | 1,6 | 1,6 | НР-18 | 4 |  | 1986 | - | - | - | - | - | - |
|  | ДРСУ(ВПО), г.Асино, ул.Ленина130 | 2,3 | 1,11 | НР-18 | 2 |  | 1982 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | КВС-0,5 | 3 |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | ЗАО"САГ" (ВП), г.Асино,ул.Гончарова 1 | 1,5 | 1 | Е 1/09 | 3 |  | 2002 | - | - | - | - | - | - |
|  | Объединенный военный комиссариат(ВО), г.Асино,ул.Гончарова 52 | 0,6 | 0,1 | НР-18 | 2 |  | 1994 | - | - | - | - | - | - |
|  | ГОУ НПО ПУ №8(ВО), г.Асино,ул.Тельмана 39 | 0,4 | 0,5 | НР-18 | 3 |  | 1971 | - | - | - | - | - | - |
|  | ГОУ НПО ПУ №24 (О), г.Асино,ул.Гончарова 46 | 1,6 | 0,6 | НР-18 | 4 |  | 2004 | - | - | - | - | - | - |
|  | ООО "Первая Российская фабрика стульев"(ВПО), г.Асино ул.Стадионная 1 | 5 | 2,5 | ДКВР-4 | 2 |  | 1997 | - | - | - | - | - | - |
|  | Асиновское ГОРПО (ВО), г.Асино,ул.Советская 46 | 0,6 | 0,3 | кустарн. | 3 |  | 1968 | - | - | - | - | - | - |
|  | ОГУ "Асиновское районное ветеринарное управление" (ВО), г.Асино, ул.Никитина 31 | 0,086 | 0,1 | КВЖТ-0,1 | 1 |  | 1980 | - | - | - | - | - | - |
|  | ПО "Асиновский комбинат кооперативной промышленности"(ВПО), г.Асино ул.И.Буева | 0,9 | 0,4 | кустарн. | 5 |  | 1975 | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 18,41 | 10,13 |  | 43 | Установленная мощность превышает фактическую присоединенную нагрузку в 1,8 раза |
| Управление образования |
| Асиновское г/п | МОУ СОШ №6, п.Причулымский, ул.Свободы 4/1 | 0,16 | 0,12 | КВЖТ-0,08 | 2 | уголь | 2009 | 0,208 | 0,208 | 70м д57 2009г | - | - | - |
| Асиновское г/п | ДЮСШ-2(МО),г.Асино, лыжная база | 0,03 | 0,03 | ТБК-30 | 1 | уголь | 1986 | 0,122 | 0,122 | - | - | - | - |
| Большедороховское с/п | МОУ СОШ (МО)с.Большедорохово | 0,6 | 0,22 | НР-18 | 2 | уголь | 1972, 2004 | 0,206 | 0,206 | 250м д100 2004г | - | - | - |
| Новокусковское с/п | МОУ СОШ(МО) с.Филимоновка | 0,39 | 0,3 | НР-18 | 1 | уголь | 1998 | 0,107 | 0,107 | 150м д150 1999г | - | - | - |
|  |  |  |  | КВ-100 | 1 |  |  |  |  |  | - | - | - |
| Новониколаевское с/п | МОУ СОШ (МО)с.Новониколаевка | 0,73 | 0,3 | НР-18 | 1 | уголь | 1987 | 0,135 | 0,135 | 200м д150 2005г | - | - | - |
|  |  |  |  | КВЖТ-0,5 | 1 |  | 2007 |  |  |  | - | - | - |
| Батуринское с/п | МОУ СОШ (МО) с.Батурино | 0,6 | 0,3 | КВЖТ-0,3 | 2 | дрова | 2008 | 0,35 | 0,35 | 129м д50 2008г | - | - | - |
|  | МОУ ООШ(МО)с.Первопашенск | 0,03 | 0,03 | КВ-300 | 1 | дрова | 1995 | - | - | 100м д80 1986 | - | - | - |
| Новониколаевское с/п | МОУ СОШ (МО)с.Минаевка | 0,39 | 0,22 | КВ-100КБ | 1 | дрова | 2004, 1990 | 0,4м3/гкал | 0,4м3/гкал | 502м д100 1992г | - | - | - |
|  |  |  |  | НР-18 | 1 |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | МОУ СОШ (МО) п.Гарь | 0,18 | 0,06 | КВ-100КБ | 2 | дрова | 2004 | 0,57м3/гкал | 0,57м3/гкал | 30м д100 1995г | - | - | - |
|  | МОУ СОШ (МО) п.Большой Кордон | 0,6 | 0,22 | НР-18 | 2 | дрова | 1998 | 0,34м3/ Гкал | 0,34м3/ Гкал | 30м д100 1998г | - | - | - |
| Новиковское с/п | МОУ СОШ(МО) д.Моисеевка | 0,03 | 0,021 | ТБК-30 | 1 | дрова | 1990 | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 3,74 | 1,821 |  | 19 | Установленная мощность превышает фактическую присоединенную нагрузку в 2 раза |
| Управление культуры |
| Новокусковское с/п | Дом культуры(МО) с.Филимоновка, ул.Центральная 2 | 0,086 | 0,086 | ТБК-50 | 1 | уголь | 1998 | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - |
| Новониколаевское с/п | ДК (МО) с.Новониколаевка, ул.Центральная 43 | 0,103 | 0,103 | ТБК-30 | 1 | уголь | 2001 | 0,103 | 0,103 | - | - | - | - |
|  | ДК(МО), п.Гарь, ул.Центральная 3 | 0,052 | 0,052 | ТБК-30 | 1 | дрова | 1998 | 0,052 | 0,052 | - | - | - | - |
| Ягодное с/п | Центр досуга (МО), с.Мало-Жирово | 0,03 | 0,03 | ТБК-30 | 1 | уголь | 2002 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - |
| Асиновское г/п | ЦНКиД (МО), г.Асино,ул.Ленина 19 | 0,02 | 0,02 | МЗПУ 200 | 1 | эл.эн. | 1994 |  |  | - | - | - | - |
| Итого: | 0,291 | 0,291 |  | 5 | Установленная мощность соответствует фактической присоединенной нагрузке |
| Большедороховское с/п | Жилмассив (МО) с.Большедорохово, ул.Центральная 10а | 0,52 | 0,52 | КВЖ-0,3 | 2 | уголь | 2005 | 0,686 | 0,591 | 490м д159 1980 | 301 | 301 | - |
|  | Администрация (МО) с.Большедорохово,ул.Центральная 26а | 0,64 | 0,15 | НР-18 | 2 | уголь | 1991 | 0,111 | 0,118 | 70м д100 1980г | 7,9 | 7,9 | - |
| Новиковское с/п | (МО) с.Новиковка, ул.Советская 12 | 1 | 0,34 | НР-18 | 2 | уголь | 1998 | 0,329 | 0,387 | 42м д100, 2008г | 10,2 | 10,2 | - |
|  | (МО) п.Светлый, ул.Сидоренко 4 | 1 | 0,2 | НР-18 | 2 | уголь | 2002 | 0,38 | 0,33 | 243,9м д80 2008г | 103,6 | 103,6 |  |
| Новокусковское с/п | Центральная (МО), с.Новокусково,ул.Рабочая 8а | 2,4 | 1,6 | КВ-0,8 | 3 | уголь | 2006 | 0,225 | 0,24 | 2077м д200 2002г | 961 | 448 | - |
|  | Школьная (МО), с.Новокусково,ул.Школьная 55а | 0,9 | 0,27 | НР-18 | 2 | уголь | 2001 | 0,236 | 0,26 | 155м д100 2002г | 28,4 | 15 | - |
|  | Школьная (МО), с.Казанка ,ул.Партизанская 73/1 | 0,9 | 0,12 | НР-18 | 2 | уголь | 2000 | 0,239 | 0,385 | 374м д100 2001г | 67,41 | 32 | - |
| Ягодное с/п | (МО) с.Ягодное, ул.Школьная 1б/2 | 1,6 | 0,7 | НР-18 | 2 | уголь | 1985 | 0,436 | 0,441 | 743м, д159, 2001г | 404,4 | 365,5 | - |
|  |  |  |  | КВр-0,5 | 2 |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |
| Батуринское с/п | (МО) с.Батурино, ул.Клубная 35 | 0,4 | 0,07 | КВ-300 | 2 | дрова | 1961 | 1,022 | 2,255 | 120м д50 1984 | 42,9 | 42,9 | - |
| Итого: | 9,36 | 3,97 |  | 21 | Установленная мощность превышает фактическую присоединенную нагрузку в 2,4 раза |
| ВСЕГО: | 93,14 | 65,22 |  | 154 | Установленная мощность превышает фактическую присоединенную нагрузку в 1,4 раза |

В качестве основного оборудования используются низкоэффективные котлы кустарного изготовления типа НР и КВС, доля которых составляет более 70%. Большинство котельных не оборудовано водоподготовкой, тягодутьевыми устройствами, приборами КИП и средствами автоматики. Очистки дымовых газов не производится.

Анализ эффективности работы котельных Асиновского городского поселения представлена на рисунке 4.1.

Из рисунка 4.1 видно, что фактические удельные расходы топлива превышают нормативные значения в среднем на 37 %. При этом большинство рассмотренных котельных прошли модернизацию основного оборудования в период с 2006 по 2009 годы. Однако практически все новое оборудование не приведено в проектный режим работы. Необходимо провести полноценное введение котельных в эксплуатацию в соответствии с планом модернизации. Также рекомендуется проведение режимно-наладочных испытаний котельного оборудования для определения фактических показателей при различных режимах работы и установления нормативных удельных расходов топлива по режимным картам, что позволит получить более реальные значения.

Рис. 4.1. Сравнение нормативных и фактических удельных расходов топлива на котельных Асиновского городского поселения за 2009 год

Еще одной причиной неэффективной работы источников теплоснабжения являются сверхнормативные потери при передаче теплоносителя, особенно по сетям подземной прокладки. Анализ нормативных и фактических тепловых потерь представлен на рисунке 4.2.

На территории района находится в эксплуатации около 60 км тепловых сетей. Высокая протяжённость сетей приводит к значительным тепловым потерям. В связи с тем, что строительство основной части теплосетей проводилось в конце восьмидесятых годов, к настоящему времени около половины теплопроводов имеют значительный износ, а все тепловые сети подземной прокладки требуют срочной замены.

Рис. 4.2. Сравнение нормативных и фактических теплопотерь на котельных Асиновского городского поселения за 2009 год

Данные о фактической величине потерь тепловой энергии по представленным на рис. 4.2 котельным получены приблизительные, исходя из топливно-энергетического баланса на основании объемов списанного топлива. Отсутствие учета тепловой энергии на источниках и у потребителей делает невозможным определить величину фактических тепловых потерь и расходов топлива на выработку Гкал.  Учет и регистрация отпуска и потребления тепловой энергии также позволяют:

- осуществлять взаимные финансовые расчеты между энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии;

- осуществлять контроль за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления;

- осуществлять контроль за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

- документировать параметры теплоносителя: массу (объем), температуру и давление.

В соответствии с ФЗ-261: «С 1 июля 2010 года организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу … обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют».

В структуре топливного баланса котельных преобладающим видом топлива является уголь, но есть еще 3 действующие котельные, работающие на нефти.

В настоящее время большинство систем теплоснабжения Асиновского района работают в нерасчётном режиме, что, в конечном итоге, приводит к снижению качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. В современных экономических условиях поддержание заданных параметров теплоснабжения является не столько технической задачей, сколько экономической, связанной с недостатком топлива и неплатежами за тепловую энергию. Из-за отсутствия необходимых средств энергоснабжающие организации вынуждены идти на понижение температурного графика отпуска тепла, что приводит к невосполнимому технологическому ущербу, и в конечном итоге к экономическому ущербу как для потребителей, так и для производителей тепла.

Отсутствие водоподготовительных установок на котельных также приводит к преждевременному износу системы теплоснабжения, т.к. в закрытой системе водоразбора потребителями осуществляется слив горячей воды из системы отопления, а следовательно большой объем подпитки без предварительной очистки попадает в систему, образуя отложения. Население занимается расхитительством горячей воды из системы отопления, тем самым не помогая себе, а нанося вред.

Энергетические обследования муниципальных источников теплоснабжения не проводились. Однако в соответствии с ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.: «Проведение энергетического обследования является обязательным для  организации с участием государства или муниципального образования». Таким образом, на всех муниципальных котельных должен быть проведен энергоаудит с составлением энергетического паспорта и плана мероприятий по энергосбережению до 31.12.2012 г.

Основные мероприятия по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфаструктуры Асиновского района:

- модернизация оборудования на старых неэкономичных котельных или закрытие таких котельных за счет присоединения потребителей к другим источникам;

- организация полноценного введения в эксплуатацию оборудования котельных, прошедших модернизацию;

- создание комплексной системы учета тепловой энергии и воды;

- организация водоподготовительных мероприятий;

- замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции (50% сетей);

- гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей;

- замена изношенных водопроводных сетей (70% сетей);

- установка глубинных насосов в скважинах;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование для снижения затрат электроэнергии на перекачку воды;

- замена изношенного оборудования КОС и канализационных сетей;

- модернизация насосного и воздуходувного оборудования;

- установка запорного оборудования на тепловых сетях и водопроводах для оперативного устранения аварий с наименьшими потерями воды.

# 5. анализ энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования

## 5.1. Анализ ситуации с энергетическими обследованиями объектов бюджетной сферы

Согласно ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. ст.16 «Обязательное энергетическое обследование» организации с участием государства или муниципального образования обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 года.

При проведении энергетического обследования (энергоаудита) производится оценка эффективности использования, в т.ч.- по показателям энергоэффективности, всех видов ТЭР потребляемых (используемых) потребителем ТЭР, а также вторичных энергоресурсов.

Конечным пунктом проведения энергетического обследования является разработка плана мероприятий, направленных на повышение эффективности использования ТЭР. Мероприятия  по повышению эффективности делятся на первоочередные и инвестиционные мероприятия, требующие значительные инвестиции.

Неотъемлемой частью энергетического обследования является составление энергетического паспорта предприятия.

Энергетический паспорт является обязательным официальным документом для всех предприятий-обладателей энергетического хозяйства. Энергетический паспорт - это документ, отражающий баланс потребления и производства и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности, а также содержащий план мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов.

Помимо проведения энергетических обследований предприятий и организаций, необходимо, для повышения энергетической эффективности, производить энергетические обследования с учетом тепловизионного контроля. Энергетический паспорт, составляемый по итогам энергетического обследования должен содержать информацию об оценке расходов на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информацию о сроках их окупаемости.

Организации с государственным или муниципальным участием обязаны проходить энергетическое обследование не реже, чем один раз в пять лет. В результате обследования составляется энергетический паспорт организации и разрабатывается перечень не связанных со спецификой используемой технологии (общедоступных, типовых) мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В Асиновском районе  энергетические обследования муниципальных учреждений не проводились.

## 5.1.1.Анализ муниципальных контрактов электроснабжения.

Анализ муниципальных контрактов включает в себя много пунктов. Более подробно разберем нормирование потерь активной энергии в питающих линиях или трансформаторах.

Для потребителей, у которых граница раздела балансовой принадлежности не совпадает с местом установки приборов коммерческого учета электроэнергии, предусмотрено нормирование потерь электроэнергии в питающих линиях (нагрузочные потери), находящихся на балансе потребителя.

Для нормирования потерь существует Инструкция об организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь (расходов) электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденное Приказом Минпромэнерго России от 30.12.2008г., № 326, рег. № 13314 Минюста России от 12.02.2009г.

Перечень основной документации необходимый для проведения анализа муниципальных контрактов энергоснабжения на нормирование потерь электроэнергии в питающих линиях, находящихся на балансе потребителя:

1. Копия муниципального контракта (договора) электроснабжения;

2. Копия Приложения  Договорной объем потребления электрической энергии покупателя в тыс.кВтч;

3. Копия Приложения Точки поставки электрической энергии покупателя с указанием места установки расчетных электросчетчиков, разрешенной (установленной) мощности, категорийности объектов.

4. Копия однолинейной схемы электроснабжения;

5. Копия акта разграничения балансовой принадлежности.

Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ рассчитан методом средних нагрузок. Порядок расчета представлен ниже.

Определяется средний ток линии:

,

где	WT – потребленная электроэнергия за базовый период Тп (кВтч),

Uср – среднее напряжение элемента за базовый период Тп (кВ),

Т – число часов в базовом периоде (ч).

Определяются потери мощности во всех трех фазах линии по формуле:

ΔРср = 3 Iср2 · Rоl · 10-3 (кВт),

где	Rо  - погонное активное сопротивление линии (Ом/км),

l – длина линии (км).

3. Потери электроэнергии в линии определяются следующим образом:

,

где  k2ф  - квадрат коэффициента формы графика за базовый период (о.е.),

kк – коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки (принимается равным 0,99)  (о.е.),

Т – число часов в базовом периоде (ч)

Коэффициент формы графика определяется по формуле:

,

где Кз –коэффициент заполнения графика.

При отсутствии данных о коэффициенте заполнения графика нагрузки, допускается принять Кз = 0,5.

Среди бюджетных учреждений Асиновского района полный комплект информации, необходимый для расчета фактического уровня потерь предоставило учреждение  МОУ СОШ №2 г. Асино и МУЗ АЦРБ г.Асино.

В МОУ СОШ №2 установлены два счетчика в здании. Результаты расчета фактического уровня потерь в питающих линиях приведены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1. - Результаты расчета потерь электроэнергии в кабельной линии

| № п/п | Помещение школы | Левое и правое крыло школы |
| --- | --- | --- |
| № счетчика | СА4У-510 (007949) | СА4У-И672М (136255) |
| Количество кабелей | 1 | 1 |
| Марка кабеля | АСБ 3х70, 1х50 | АСБ 3х70, 1х50 |
| Длина линии, L (км) | 0,14 | 0,14 |
| Погонное активное сопротивление линии, Ro (Ом/км) | 0,44 | 0,44 |
| Номинальное напряжение сети, Uн (кВ) | 0,38 | 0,38 |
| Активная энергии, потребленная за период Тп, Эа (кВтч) | 34140 | 49773 |
| Тп (час) | 2640 | 2640 |
| Реактивная энергия, Эр (кВАрч) | 0 | 0 |
| Средний ток линии, Iср | 21,83 | 31,83 |
| Потери электроэнергии во всех трех фазах линии, ∆Эа (кВтч) | 306,153 | 650,727 |
| Потери электроэнергии во всех трех фазах линии, ∆Эа (%) | 0,897 | 1,307 |
| Плата за потери за год, руб при 1% | 768,15 | 1119,89 |
| Плата за год при новом значении потерь | 688,84 | 1464,14 |
| Разница, руб | - 79,31 | 344,25 |

Анализ таблицы 5.1.1. показывает, что в одном здании МОУ СОШ №2 потери меньше 1%, в другом больше 1 %, указанного в договоре на электроснабжение № 0718/ТЭСК-50. Таким образом, средний уровень потерь в питающих линиях  АСБ 3х70, 1х50 составит 1,102%.

Анализ муниципального контракта электроснабжения № 0718/ТЭСК-50 на нормирование потерь электроэнергии в питающих линиях, находящихся на балансе потребителя показал, что все потери электроэнергии указанные в договорах соответствуют расчетным, даже слегка занижены.

В МУЗ АЦРБ счетчики установлены в РУ 0,4 кВ ТП А- 24-9. Поэтому МУЗ АЦРБ дополнительно к фактическому потреблению электроэнергии оплачивает потери в размере 6,3%  в одном трансформаторе мощностью 400 кВА (второй работает на холостом ходу).

Результаты расчета фактического уровня потерь в трансформаторах приведены в таблице 5.1.2.

Таблица 5.1.2. - Результаты расчета потерь электроэнергии в трансформаторе ТМ 400/6-10

| Наименование организации | МУЗ АЦРБ, г.Асино |
| --- | --- |
| Место установки счетчика | РУ 0,4кВ ТП А-24-9 |
| Марка трансформатора | ТМ-400/6-10 |
| Мощность трансформатора,кВА | 400 |
| Сопротивление обмоток, Ом | 3,44 |
| Напряжение ВН, кВ | 10 |
| Напряжение НН, кВ | 0,38 |
| Мощность ХХ,кВт | 1,45 |
| Мощность КЗ, кВт | 5,5 |
| Время максимальной нагрузки, ч | 4380 |
| Фактическое потребление ЭЭ за 2009г.,кВтч | 924686 |
| Средний ток, А | 12,18876053 |
| Потери активной энергии, кВт: |  |
| - в обмотках | 6715,416 |
| - на ХХ | 6351,000 |
| Суммарные потери, кВт | 13066,416 |
| Фактический уровень потерь,% | 1,41 |
| Плата за потери за год, руб при 1,41% | 33 972,68 |
| Плата за потери за год, руб при 6,3% | 151 463,57 |
| Разница, руб | -117 490,89 |

Анализ таблицы 5.1.2. показывает, что в МУЗ АЦРБ потери в трансформаторе  ТМ-400/6-10 составляют 1,41% меньше 6,3%, указанного в договоре на электроснабжение № 625/ТЭСК-50. МУЗ АЦРБ ежегодно переплачивает 117 491 руб. по счетам электроэнергии.

Потери электроэнергии указанные в договоре № 625/ТЭСК-50 не соответствуют расчетным и являются завышенными. Договора с не соответствующим процентом потерь необходимо перезаключить при оформлении экспертного заключения.

## 5.2. Анализ системы учета потребления ТЭР объектами бюджетной сферы

Энергосбережение начинается только тогда, когда потоки энергоресурсов измеряются средствами приборного учета. Охват измерениями потоков энергоресурсов в Асиновском районе в разрезе поселений недостаточен.

Поэтому мероприятия по установке приборов учета (преимущественно тепловой энергии и многотарифного учета электроэнергии) должны быть включены в раздел первоочередных мероприятий Программы.

Контроль энергоресурсов и отчетность предприятий по потреблению энергоресурсов (электроэнергия, тепло, газ, уголь, нефтепродукты, вторичные энергоресурсы, дрова и др.) должны осуществляться по единым правилам в ходе подготовки Программы, в соответствии с законом №261 ФЗ от 23.11.09 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## 5.2.1 Учет электрической энергии

По предоставленным данным Администраций поселений Асиновского района произведен анализ оснащенности приборами учета электрической энергии бюджетной сферы: учреждений здравоохранения, культуры, образования.

Графический анализ оснащенности приборами учета электрической энергии бюджетных учреждений представлен на рис. 5.2.1.1-5.2.1.2.

Рис. 5.2.1.1. Оснащение учреждений образования Асиновского района приборами учета

Рис. 5.2.1.2. Оснащение учреждений культуры Асиновского района приборами учета

Распределение (рис.5.2.1.1.- 5.2.1.2) показывает, что учреждения образования и культуры Асиновского района  оснащены приборами учета на 100%. Медицинское учреждение  МУЗ АЦРБ также оснащено приборами учета на 100%.

Необходимо провести инвентаризацию приборов учета с учетом требований, представленными ниже в пункте 5.2.4.

Многотарифный учет присутствует в АЦРБ.

В целом, ситуация с оснащением бюджетных потребителей приборами учета благоприятная.

## 5.2.1.1. Многотарифный учет электроэнергии

В соответствии с приказом РЭК Томской области № 67/448 установлены новые тарифы на электроэнергию, действующие с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года. По приказу Федеральной службы по тарифам от 15.12. 2009 г. № 405-э/1 изменению также подверглись интервалы тарифных суток для энергозон России по месяцам 2010 года.

В таблице 5.2.2.1.1. и 5.2.2.1.2. приведены ставки тарифа дифференцированного по зонам суток и интервалы тарифных зон по месяцам  за 2009-2010 г.г.

Таблица 5.2.1.1. – Сравнение ставок дифференциального тарифа по зонам суток

| Ставка по зонам суток | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- |
| Ночная зона, руб./МВтч | 1 144,8 | 2 212,21 |
| Полупиковая зона, руб./МВтч | 2 862,0 | 2 843,26 |
| Пиковая зона, руб./МВтч | 4 579,2 | 3 744,76 |

Таблица 5.2.1.2. – Интервалы тарифных зон по месяцам

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ночная зона 2009г. | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 |
| Ночная зона 2010г. | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 |
| Пиковая зона 2009г. | 8-11 17-20 | 8-11 17-20 | 7-10 18-21 | 7-11 20-21 | 8-12 | 9-13 | 9-13 | 9-12 20-21 | 8-11 20-21 | 8-11 18-21 | 8-10 16-20 | 8-10 16-20 |
| Пиковая зона 2010г. | 8-11 17-20 | 8-11 17-20 | 8-11 18-21 | 8-13 20-22 | 9-13 21-23 | 9-14 22-23 | 9-14 22-23 | 9-12 19-22 | 9-13 19-22 | 9-12 18-21 | 8-11 16-19 | 8-11 16-19 |

Анализ таблицы 5.2.1.1. показывает увеличение цен на электроэнергию в ночной зоне в 1,93 раза и уменьшение в 1,22 раза пиковой зоны. Поэтому установка многотарифных счетчиков в сравнении с 2009 г. в 2010 г. оказывается экономически невыгодно.

Анализ таблицы 5.2.1.2. показывает существенное изменение интервалов тарифных зон. Следовательно, установленные многотарифные счетчики до 1 января 2010 г. подлежат перепрограммированию согласно приказу Федеральной службы по тарифам от 15.12. 2009 г. № 405-э/1. Перепрограммирование однофазного многотарифного стоит 221 руб., трехфазного – 447 руб. по ценам 2010 г. ОАО «Томская энергосбытовая компания».

Оценка применения многотарифного учета на котельной Асиновского района представлен в таблице 5.2.1.3.

Таблица 5.2.1.3. – Анализ применения многотарифного учета

| № п/п | Наименование котельной | Оплата за потребление по многотарифн. учету, руб./год | Оплата за потребление по однотарифн. учету, руб./год | Разница в оплате, руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦКиД г.Асино, ул.Ленина 21 | 165423,61* | 153 275,52* | -12 148* |

* Цены 2010года.

Согласно таблице 5.2.1.3. применение многотарифного учета экономически невыгодно на котельной,  суммарная переплата составляет 12 148 тыс.руб./кВтч.

На электрических котельных  предлагаем использовать баки-аккумуляторы, которые будут включаться в период утреннего пика, т.е. тепловая энергия будет аккумулироваться в баках-аккумуляторах, емкость которых обеспечивает тепловые нагрузки на период отключения электрокотлов в утренний пик.

Баки-аккумуляторы устанавливаются вне помещения, в непосредственной близости к котельной (1,5м). Схема котельной будет иметь два контура:

1-й контур обеспечивает аккумуляцию тепла в баках. В схему включены котлы, на вход которых циркуляционными насосами подается сетевая вода, забираемая из нижней зоны баков, нагретая до температуры 95°С вода подается в верхнюю зону. Процесс аккумуляции заканчивается при достижении температуры 95°С во всем объеме баков.

2-й контур предназначен для нужд теплоснабжения (отопление и вентиляция). Сетевые насосы  забирают воду с температурой 95°С из верхней зоны баков и по прямому трубопроводу подают к потребителям. Обратная сетевая вода через грязевик возвращается в нижнюю зону баков. Подпитку сети осуществляют хозяйственной питьевой водой.

Для определения объема теплоаккумулирующей емкости определим расход теплоносителя из выражения:

где  - расчетная тепловая нагрузка, кВт/час;

- температура прямой сети, °С;

- температура обратной сети, °С;

- теплоемкость воды, Дж/кг°С.

Бак аккумулятор будет включаться в утренний пик, продолжительностью 3 часа. Тогда необходимый объем бака-аккумулятора определим как:

К установке принимаем бак-аккумулятора объемом 4 м3 с запасом на тепловые потери. Оценка экономической целесообразности установки бака-аккумулятора представлена в таблице 5.2.1.4.

Таблица 5.2.1.4 – Оценка экономической целесообразности установки бака-аккумулятора

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление ЭЭ за мес. | 9930 | 11408 | 7820 | 4045 | 1942 | 1011 | 3700 | 7640 | 10419 |
| Потребление ЭЭ за 1ч. | 13,35 | 16,98 | 10,51 | 5,62 | 2,61 | 1,40 | 4,97 | 10,61 | 14,00 |
| Потребление ЭЭ за 3ч. | 40,04 | 50,93 | 31,53 | 16,85 | 7,83 | 4,21 | 14,92 | 31,83 | 42,01 |
| Оплата ЭЭ за 3ч. (ночь), руб. | 88,58 | 112,66 | 69,76 | 37,28 | 17,32 | 9,32 | 33,00 | 70,42 | 92,94 |
| Оплата ЭЭ за 3ч. (утрен.пик), руб. | 149,94 | 190,72 | 118,08 | 63,11 | 29,32 | 15,77 | 55,87 | 119,21 | 157,33 |
| Экономия при вкл. бака и откл. котельной в утрен.пик за 1 д., руб. | 61,36 | 78,05 | 48,32 | 25,83 | 12,00 | 6,46 | 22,86 | 48,79 | 64,39 |
| Экономия при вкл. бака и откл.котельной в утрен.пик за мес., руб. | 1902,28 | 2185,42 | 1498,07 | 774,90 | 372,03 | 193,68 | 708,80 | 1463,59 | 1995,95 |
| Итого за год, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 095 |

Стоимость бака-аккумулятора составляет 60 тыс. руб., монтаж и наладка составит 20% от стоимости. Итого, установка бака-аккумулятора составит 72 тыс. руб. Период окупаемости равен 6,5 лет.

Экономически неэффективна установка бака-аккумулятора на электрической котельной ЦКиД г. Асино из-за большого срока окупаемости. Данную технологию рекомендуем использовать на электрокотельных, где срок окупаемости составит 3-4 года.

## 5.2.2 Учет тепловой энергии

По предоставленным данным Администраций поселений Асиновского района произведен анализ оснащенности приборами учета тепловой энергии бюджетной сферы: учреждений здравоохранения, культуры, образования.

Графический анализ оснащенности приборами учета тепловой энергии бюджетных учреждений представлен на рис. 5.2.2.1-5.2.2.2.

Рис. 5.2.2.1. Оснащение учреждений образования Асиновского района приборами учета

Рис. 5.2.2.2. Оснащение учреждений культуры Асиновского района приборами учета

Распределение (рис.5.2.2.1.- 5.2.2.2.) показывает, что только учреждения образования и культуры Асиновского городского поселения имеют тенденцию к 100% оснащенности приборами учета. Отличается 100% оснащенностью приборами учета учреждения культуры Новокусковского сельского поселения. Медицинское учреждение МУЗ АЦРБ не оснащено приборами учета тепловой энергии.

По остальным поселениям ситуация неудовлетворительная. На это следует обратить особое внимание и обеспечить оснащенность приборами учета данных поселений до 1 января 2011 г. согласно ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. ст.13 п.3:

«До 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию».

На источниках теплоснабжения отсутствуют приборы учета. Данные ситуацию необходимо исправить до 1 июля 2010 г. согласно ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. ст.13 п.9:

«С 1 июля 2010 года организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих в соответствии с требованиями настоящей статьи оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют…»

Необходимо провести инвентаризацию приборов учета с учетом требований п. 5.2.4. При установке приборов учета желательно оборудовать тепловые пункты системой погодного регулирования. Основной экономический эффект достигается в переходные периоды (от +8 до -2 град.) и достигает  30%.

В целом, ситуация с оснащением бюджетных потребителей приборами учета неудовлетворительная и составляет в среднем по районам 14, 3%.

## 5.2.3 Учет потребления горячей и холодной воды

По предоставленным данным Администраций поселений Асиновского района произведен анализ оснащенности приборами учета холодной и горячей воды бюджетной сферы: учреждений здравоохранения, культуры, образования.

Графический анализ оснащенности приборами учета горячей и холодной воды бюджетных учреждений  представлен на рис. 5.2.3.1-5.2.3.2.

Рис. 5.2.3.1. Оснащение учреждений образования Асиновского района приборами учета

Рис. 5.2.3.2. Оснащение учреждений культуры Асиновского района приборами учета

Распределение (рис.5.2.3.1.-5.2.3.2.) показывает, что только учреждения образования, культуры и населения Асиновского городского поселения оснащены приборами учета на 100%. Отличается тенденцией к 100% оснащенности приборами учета учреждения образования Новокусковского и Ягодного сельских поселений.

Медицинское учреждение  МУЗ АЦРБ также оснащено приборами учета на 100%.

По остальным поселениям ситуация неудовлетворительная. На это следует обратить особое внимание и обеспечить оснащенность приборами учета данных поселений до 1 января 2011 г. согласно ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. ст.13 п.3.

Необходимо провести инвентаризацию приборов учета с учетом требований п. 5.2.4.

В целом, ситуация с оснащением приборами учета неудовлетворительная и составляет в среднем по учреждениям образования 33,3%, по учреждениям культуры – 14,3%.

## 5.2.4 Требования к расчетным приборам учета

В соответствии с ч 2, ст.13 закона №261 ФЗ от 23.11.09 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

«2. Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов...

...До установки приборов учета используемых энергетических ресурсов, а также при выходе из строя, утрате или по истечении срока эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться с применением расчетных способов определения количества энергетических ресурсов, установленных в соответствии с законодательством Российской

Федерации. При этом указанные расчетные способы должны определять количество энергетических ресурсов таким образом, чтобы стимулировать покупателей энергетических ресурсов к осуществлению расчетов на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов»

Необходимо провести проверку текущего состояния приборов учета, в особенности электроэнергии, на соответствие следующим требованиям:

Под расчетным прибором учета понимается – прибор учета, установленный для денежного расчета за энергоресурс.

Требования к расчетному прибору учета:

-  Класс точности  2,0 и выше;

- Прибор учета  должен быть опломбирован заводом изготовителем или организацией, проводившей последнюю поверку;  пломба, установленная поставщиком энергоресурса, где прибор учета присоединён к сети, не должна быть нарушена;

- Поверка должна быть осуществлена в сроки, указанные в паспорте прибора учета.

При нарушении хотя бы одного из условий, плата за электроэнергию производится по расчету.

## 5.3. Анализ состояния систем освещения объектов бюджетной сферы

Анализ состояния систем освещения объектов бюджетной сферы проводился по методике энергетических обследований систем электрических освещений, утвержденной в Системе добровольной сертификации ZOND.

Правильный выбор системы освещения является важным резервом энергосбережения. Общепринятой для освещения рабочих помещений является система общего равномерного освещения.

Согласно ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. с 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощностью сто ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. С 1 января 2011 года не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения.

По технико-экономическим соображениям в зависимости от характеристики и разряда зрительной работы (по СНиП 23-05-95*) произведен расчет потенциала экономии электроэнергии (ЭЭ) при замене ламп накаливания (ЛН) на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) с более высокой светоотдачей в бюджетных учреждениях, где наличие ЛН составляет 20% и более.

При замене ЛН на КЛЛ учитывалось сохранение необходимого светового потока и нормированного уровня освещенности согласно СНиП 23-05-95*.

Потенциал годовой экономии ЭЭ произведен только для однотипного помещения бюджетного учреждения, указанного в опросных листах, который складывается из экономической эффективности замены ЛН на КЛЛ за минусом стоимость покупки и установки новых КЛЛ. Фактическое потребление ЭЭ новыми лампами  уменьшается в 3-5 раз, следовательно уменьшается оплата за ЭЭ.

Анализ состояния систем освещения по поселениям Асиновского района представлен в таблицах 5.3.1 – 5.3.9.10.

Выбор КЛЛ осуществлялся по каталогу фирмы «Космос» (www.kosmos.ru).

Таблица 5.3.1 –  Асиновское  городское поселение

|  | Исходные данные | Выбор КЛЛ | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения и поселения | Р пасп, Вт | Ф пасп, лк | Nф, шт | S, м2 | Т год, ч | Т срок сл.,ч | Р*пасп, Вт | Ф*пасп, лк | N*, шт | Т срок сл., ч | Цена КЛЛ, руб. | Экономия ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ, кВтч/год | Тариф ЭЭ, руб./кВт·ч. | Экономич. эф-ть при замене ЛН, руб./год. | Стоим-ть установки КЛЛ, руб. | Потенциал год. эконом., руб/год | Период окупаем-ти, мес. |
| 1.Муниципальные образовательные учреждения |
| 1.1.МОУ СОШ №2 | Установлены люминесцентные лампы на 90% |
| 1.2. МОУ СОШ №4 | Установлены люминесцентные лампы на 90% |
| 2.Медицинские учреждения |
| 2.1. МУЗ АЦРБ | 100 | 1320 | 2 | 25 | 1080 | 1000 | 30 | 1650 | 2 | 8 000 | 163,90 | 121,0 | 2,86 | 345,9 | 327,8 | 18,1 | 11,4 |
| 3. Учреждения культуры |
| 3.1. ГДК | Установлены люминесцентные и энергосберегающие лампы на 85% |
| 3.2. ДК "Восток" | Установлены люминесцентные и галогенные лампы на 85% |
| 4. Административные учреждения |
| 4.1. Административное здание | Установлены люминесцентные и энергосберегающие лампы на 85%, ЛН присутствуют только в подсобных помещениях |
| Итого | 18,1 | 11,4 |

Пояснения к таблице:

Р пасп, Вт – мощность ЛН

Ф пасп, лк  - световой поток ЛН в однотипном помещении (пасп. данные);

Nф, шт – фактическое количество ЛН в однотипном помещении , указанного в опросных листах

S, м2 – площадь однотипного помещения, для которого оценивался потенциал годовой экономии при замене ЛН на КЛЛ;

Т год, ч – годовое число работы ЛН в однотипном помещении;

Т срок сл., ч – максимальный срок службы ЛН по паспорту;

Р*пасп, Вт – мощность новой КЛЛ в однотипном помещении, указанного в опросных листах;

Ф*пасп, лк – световой поток КЛЛ в однотипном помещении, указанного в опросных листах;

N*,  шт – новое количество КЛЛ, необходимое для освещения однотипного помещения;

Т срок сл., ч – максимальный срок службы КЛЛ по паспорту;

Цена КЛЛ, руб. – см. на www.kosmos.ru

Экономия ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ, кВтч/год – разница фактического потребления при замене ЛН на КЛЛ;

Тариф ЭЭ,   руб./кВт·ч – указанный в опросных листах;

Экономич. эф-ть при замене ЛН, руб./год. – экономия ЭЭ в рублях при замене ЛН на КЛЛ;

Стоим-ть установки КЛЛ, руб. – стоимость покупки и монтажа КЛЛ;

Потенциал год. эконом., руб/год – экономия ЭЭ в рублях при замене ЛН на КЛЛ за минусом стоимости КЛЛ;

Период окупаем-ти, мес. – период окупаемости покупки и установки новых КЛЛ (в строчках ИТОГО указаны в среднем по учреждениям минимальный и максимальный сроки окупаемости).

Вывод: В Асиновском городском поселении среди всех поселений наблюдается массовое внедрение люминесцентных ламп вместо ламп накаливания. Данное мероприятие положительно сказывается на бюджете поселения, т.к. экономия при замене ламп составляет 70-80%. Потенциал энергосбережения незначительный и составляет 18 руб./год.

Таблица 5.3.2 – Ягодное сельское поселение

|  | Исходные данные | Выбор КЛЛ | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения и поселения | Р пасп, Вт | Ф пасп, лк | Nф, шт | S, м2 | Т год, ч | Т срок сл.,ч | Р*пасп, Вт | Ф*пасп, лк | N*, шт | Т срок сл., ч | Цена КЛЛ, руб. | Экономия ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ, кВтч/год | Тариф ЭЭ, руб./кВт·ч. | Экономич. эф-ть при замене ЛН, руб./год. | Стоим-ть установки КЛЛ, руб. | Потенциал год. эконом., руб/год | Период окупаем-ти, мес. |
| 1.Муниципальные образовательные учреждения |
| 1.1. Школа | 100 | 1320 | 10 | 46 | 1060 | 1000 | 30 | 1650 | 8 | 8 000 | 163,90 | 644,5 | 2,86 | 1843,2 | 1311,2 | 532,0 | 8,5 |
| 2. Учреждения культуры |
| 2.1. ДК (зал сцена) | 100 | 1320 | 80 | 267 | 720 | 1000 | 30 | 1650 | 64 | 8 000 | 163,90 | 3502,1 | 4,86 | 17020,1 | 10489,6 | 6530,5 | 7,4 |
| 3. Административные учреждения |
| 3.1. Административное здание | 60 | 650 | 6 | 20 | 960 | 1000 | 13 | 715 | 6 | 8 000 | 98,66 | 216,6 | 2,86 | 619,4 | 591,96 | 27,4 | 11,5 |
| Итого | 7 089,97 | 7,4-11,5 |

Вывод: В Ягодном сельском поселении наблюдается частичное внедрение энергосберегающих ламп, а замена ламп накаливания на люминесцентные принесет экономию за первый год в размере  7 089,979 руб./год с однотипного помещения, указанных в опросных листах. На второй год эксплуатации потенциал годовой экономии увеличится до 18 171, 53 руб./год. Максимальный срок окупаемости составляет один год из-за непродолжительной работы  источников света.

Таблица 5.3.3 – Новокусковское сельское поселение

|  | Исходные данные | Выбор КЛЛ | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения и поселения | Р пасп, Вт | Ф пасп, лк | Nф, шт | S, м2 | Т год, ч | Т срок сл.,ч | Р*пасп, Вт | Ф*пасп, лк | N*, шт | Т срок сл., ч | Цена КЛЛ, руб. | Экономия ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ, кВтч/год | Тариф ЭЭ, руб./кВт·ч. | Экономич. эф-ть при замене ЛН, руб./год. | Стоим-ть установки КЛЛ, руб. | Потенциал год. эконом., руб/год | Период окупаем-ти, мес. |
| 1.Муниципальные образовательные учреждения |
| 1.1. Школа | 100 | 1320 | 10 | 40 | 1060 | 1000 | 30 | 1650 | 86 | 8 000 | 163,90 | 644,5 | 2,86 | 1843,2 | 1311,2 | 532,0 | 8,5 |
| 2. Учреждения культуры |
| 2.1. ДК (зал.сцена) с.Филимоновка | 100 | 1320 | 22 | - | 720 | 1000 | 30 | 1650 | 18 | 8 000 | 163,90 | 956,2 | 2,86 | 2734,6 | 2950,2 | -215,6 | 12,9 |
| 2.2. ДК (зал сцена) с.Ново-Кусково | 100 | 1320 | 160 | 387 | 720 | 1000 | 30 | 1650 | 128 | 8 000 | 163,90 | 7004,2 | 2,86 | 20031,9 | 20979,2 | -947,3 | 12,6 |
| 3. Административные учреждения |
| 3.1. Административное здание | 60 | 650 | 6 | 20 | 960 | 1000 | 20 | 1100 | 4 | 8 000 | 132,90 | 215,0 | 2,86 | 615,0 | 531,6 | 83,4 | 10,4 |
| Итого | -547,5 | 8,5-12,9 |

Вывод: В Новокусковском сельском поселении наблюдается частичное внедрение энергосберегающих ламп. В учреждениях культуры из-за продолжительности годовой работы осветительных приборов равной 720 ч (3ч в сутки) потенциал экономии за первый год будет отрицательным, но экономия будет наблюдаться на второй год в размере 25 224,7 руб. По административным и муниципально-образовательным учреждениям экономия за первый год составит 615,4 руб./год , за второй год – 2458,2 руб./год.

Таблица 5.3.4 – Большедороховское сельское поселение

|  | Исходные данные | Выбор КЛЛ | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения и поселения | Р пасп, Вт | Ф пасп, лк | Nф, шт | S, м2 | Т год, ч | Т срок сл.,ч | Р*пасп, Вт | Ф*пасп, лк | N*, шт | Т срок сл., ч | Цена КЛЛ, руб. | Экономия ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ, кВтч/год | Тариф ЭЭ, руб./кВт·ч. | Экономич. эф-ть при замене ЛН, руб./год. | Стоим-ть установки КЛЛ, руб. | Потенциал год. эконом., руб/год | Период окупаем-ти, мес. |
| 1.Муниципальные образовательные учреждения |
| 1.1. Школа | 100 | 1320 | 10 | 46 | 1060 | 1000 | 30 | 1650 | 8 | 8 000 | 163,90 | 644,5 | 2,86 | 1843,2 | 1311,2 | 532,0 | 8,5 |
| 2. Административные учреждения |
| 2.1. Административное здание | отсутствие ламп накаливания, светильники с люминесцентными лампами |
| Итого | 532 | 8,5 |

Вывод: В Большедороховском сельском поселении наблюдается частичное наличие ламп накаливания, в основном установлены энергосберегающие лампы. В муниципально-образовательных учреждениях экономия при замене ЛН  за первый год составит 532 руб./год, за второй год – 1 843,2 руб./год., в одном классе, площадью 46 м2.

Таблица 5.3.5 – Новониколаевское сельское поселение

|  | Исходные данные | Выбор КЛЛ | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения и поселения | Р пасп, Вт | Ф пасп, лк | Nф, шт | S, м2 | Т год, ч | Т срок сл.,ч | Р*пасп, Вт | Ф*пасп, лк | N*, шт | Т срок сл., ч | Цена КЛЛ, руб. | Экономия ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ, кВтч/год | Тариф ЭЭ, руб./кВт·ч. | Экономич. эф-ть при замене ЛН, руб./год. | Стоим-ть установки КЛЛ, руб. | Потенциал год. эконом., руб/год | Период окупаем-ти, мес. |
| 1.Муниципальные образовательные учреждения |
| 1.1. Школа | 100 | 1320 | 10 | 45 | 1060 | 1000 | 30 | 1650 | 8 | 8 000 | 163,90 | 644,5 | 2,86 | 1843,2 | 1 311,2 | 532,0 | 8,5 |
| 2. Учреждения культуры |
| 2.1. ДК (зал.сцена) с.Ново-Николаевка | 200 | 2920 | 35 | 304 | 720 | 1000 | 55 | 3025 | 34 | 6 000 | 206,00 | 2954,9 | 2,86 | 8451,0 | 7 004 | 1447,0 | 9,9 |
| 2.1. ДК (зал.сцена) п. Гарь | 100 | 1320 | 8 | - | 720 | 1000 | 30 | 1650 | 6 | 8 000 | 163,90 | 357,1 | 2,86 | 1021,4 | 983,4 | 38,0 | 11,6 |
| 3. Административные учреждения |
| 3.1. Административное здание | 100 | 1320 | 6 | 25 | 1680 | 1000 | 30 | 1650 | 5 | 8 000 | 163,90 | 604,8 | 2,86 | 1729,7 | 819,5 | 910,2 | 5,7 |
| Итого | 2 927,2 | 5,7-11,6 |

Вывод: В Новониколаевском сельском поселении наблюдается частичное внедрение энергосберегающих ламп. При установке люминесцентных ламп потенциал годовой экономии по поселению  за первый год составит 2 972,2 руб./год, за второй – 13 045,3 руб./год. Максимальный срок окупаемости составляет один год из-за непродолжительной работы  источников света.

Таблица 5.3.6 –  Новиковское сельское поселение

|  | Исходные данные | Выбор КЛЛ | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения и поселения | Р пасп, Вт | Ф пасп, лк | Nф, шт | S, м2 | Т год, ч | Т срок сл.,ч | Р*пасп, Вт | Ф*пасп, лк | N*, шт | Т срок сл., ч | Цена КЛЛ, руб. | Экономия ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ, кВтч/год | Тариф ЭЭ, руб./кВт·ч. | Экономич. эф-ть при замене ЛН, руб./год. | Стоим-ть установки КЛЛ, руб. | Потенциал год. эконом., руб/год | Период окупаем-ти, мес. |
| 1.Муниципальные образовательные учреждения |
| 1.1. Школа | 100 | 1320 | 10 | 45 | 1060 | 1000 | 30 | 1650 | 8 | 8 000 | 163,90 | 644,5 | 2,86 | 1843,2 | 1311,2 | 532,0 | 8,5 |
| 2. Учреждения культуры |
| 2.1. ДК п. Светлый | Установлены люминесцентные и галогенные лампы на 82%, ЛН присутствуют только в подсобных помещениях |
| 3. Административные учреждения |
| 3.1. Административное здание | 100% установка люминесцентных ламп |
| Итого | 532 | 8,5 |

Вывод: В Новиковском сельском поселении наблюдается частичное наличие ламп накаливания, в основном установлены энергосберегающие лампы. В муниципально-образовательных учреждениях экономия при замене ЛН за первый год составит 532 руб./год, за второй – 1 843,2 руб./год, в одном классе, площадью 4

Таблица 5.3.7 – Батуринское сельское поселение

|  | Исходные данные | Выбор КЛЛ | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения и поселения | Р пасп, Вт | Ф пасп, лк | Nф, шт | S, м2 | Т год, ч | Т срок сл.,ч | Р*пасп, Вт | Ф*пасп, лк | N*, шт | Т срок сл., ч | Цена КЛЛ, руб. | Экономия ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ, кВтч/год | Тариф ЭЭ, руб./кВт·ч. | Экономич. эф-ть при замене ЛН, руб./год. | Стоим-ть установки КЛЛ, руб. | Потенциал год. эконом., руб/год | Период окупаем-ти, мес. |
| 1.Муниципальные образовательные учреждения |
| 1.1. Школа | 60 | 650 | 10 | 46 | 1060 | 1000 | 13 | 715 | 9 | 8 000 | 98,66 | 409,6 | 2,86 | 1171,4 | 887,94 | 283,5 | 9,1 |
| 2. Административные учреждения |
| 2.1. Административное здание | 100 | 1320 | 2 | 20 | 960 | 1000 | 30 | 1650 | 2 | 8 000 | 163,90 | 107,5 | 2,86 | 307,5 | 327,8 | -20,3 | 12,8 |
| Итого | 263,2 | 9,1-12,8 |

Вывод: В Батуринском сельском поселении наблюдается частичное внедрение энергосберегающих ламп. В административных учреждениях из-за продолжительности годовой работы осветительных приборов равной 960 ч (4ч в сутки) потенциал экономии за первый год будет отрицательным, но экономия будет наблюдаться на второй год в размере 307,5 руб. По муниципально-образовательным учреждениям экономия при замене ЛН за первый год составит 283,5 руб./год с одного класса, площадью 46 м2.

Методика анализа систем внутреннего освещения

В качестве примера приведен анализ системы внутреннего освещения школы Новиковского сельского поселения (таблица 5.3.6.). Для остальных объектов бюджетной сферы расчет аналогичный.

В однотипном помещении площадью 45 м2 имеются 10 ЛН мощностью 100 Вт. По паспортным данным световой поток ЛН-100 равен 1320 лк и срок службы 1000ч. Годовое число работы ЛН принято 1060 ч.

По каталогу www.kosmos.ru (возможна установка ламп другой компании) выбираем КЛЛ с сохранением уровня светового потока и освещенности: мощность 30 Вт и световой поток 1650 лк. Так как световой поток КЛЛ выше, чем у ЛН, необходима корректировка числа ламп в помещении:

Определяем фактическое потребление ЭЭ ЛН-100 в однотипном помещении с учетом коэффициента использования осветительных установок:

,

где  - коэффициент использования установленной электрической мощности рабочих помещений.

Определяем фактическое потребление ЭЭ КЛЛ-30 в однотипном помещении с учетом коэффициента использования осветительных установок:

Экономия ЭЭ при замене ЛН-100 на КЛЛ-30 равна:

Экономическая эффективность при замене ЛН-100 на КЛЛ-30 при тарифе 2,86 руб./кВтч составляет:

Стоимость установки и монтажа КЛЛ-30 в количестве 8 шт. равна:

Потенциал годовой экономии замены ЛН-100 на КЛЛ-30 определится как

Период окупаемости установленных КЛЛ-30 в количестве 8 шт. равен

Таким образом, потенциал годовой экономии ЭЭ с 45 м2 (одного кабинета) школы составил 532 руб./год. Период окупаемости менее года.

Приведем пример нерационального расхода ЭЭ на освещение, когда при достаточном естественном освещении включаются осветительные приборы. Это происходит либо по халатности работников, либо из-за плохого состояния поверхности стен, потолков, загрязненности окон и др.

Потери ЭЭ из-за нарушения графика включения-отключения освещения и переплату за ЭЭ можно определить по формуле:

где  - установленная мощность всех ламп, Вт,

- коэффициент спроса осветительной нагрузки для  учебных учреждений.

При тарифе 2,86 руб./кВтч переплата за ЭЭ с одного помещения составит 4228,2 руб./год.

С учетом примера нерационального использования ЭЭ приведем основные мероприятия по повышению энергоэффективности освещения:

1. Максимальное использование естественного освещения в дневное время и автоматическое управление искусственным освещением в зависимости от уровня естественного освещения. Управление включением освещения может осуществляться от инфракрасных датчиков, присутствия людей или движения.

2. Использование современной осветительной арматуры с рациональным светораспределением.

3. Использованием электронной пускорегулирующей аппаратуры (ПРА).

4. Применение автоматических выключателей для систем дежурного освещения в зонах временного пребывания людей.

5. Окраска поверхностей производственных помещений и оборудования в светлые тона для повышения коэффициента использования естественного и искусственного освещения.

6. Содержание светопрозрачных конструкций осветительных приборов в чистоте.

7. Установка защиты от превышения номинальных уровней напряжения (если присутствуют скачки напряжения).

8. Разбивка большого помещения на световые зоны с отдельными для каждой зоны выключателями.

9. Обычные люминесцентные светильники, работающие более 5000 ч в год, должны быть оборудованы отражателями, позволяющими удвоить световой поток или при том же световом потоке уменьшить вдвое количество люминесцентных ламп.

Потенциалы экономии ЭЭ по системам освещения приведены в Приложении 1.

# 6. анализ состояния систем уличного освещения

Анализ состояния систем наружного освещения (НО) объектов бюджетной сферы проводился по методике энергетических обследований систем электрических освещений, утвержденной в Системе добровольной сертификации ZOND.

Основной задачей НО населенных пунктов, дорог, автострад является обеспечение безопасности движения механизированного транспорта и пешеходов в темное время суток. Фотометрической характеристикой, определяющей уровень видимости объектов, является яркость (освещенность) дорожного покрытия.

Эффективность осветительных установок (ОУ) определяется стоимостью световой энергии, вырабатываемой за срок службы ОУ, и в значительной степени затратами на оплату ЭЭ. В структуре стоимостных показателей ОУ стоимость потребляемой ЭЭ составляет главную часть общих затрат (до 75%) и значительно превосходит капитальные и эксплуатационные затраты.

Произведен расчет фактического потребления электроэнергии на цели наружного освещения по поселениям Асиновского района. Данные представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. – Фактическое потребление ЭЭ по поселениям Асиновского района

| Поселение | Факт. потребл. ЭЭ, (по опросн.лист.), кВтч | Факт. потребл. ЭЭ, (расчет), кВтч | Превышение (+), недобор (-) ЭЭ, кВтч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Асиновское г/п | 412 000 | 390 917,49 | 21 082,51 |
| Новокусковское с/п | 54 000 | 28 316,29 | 25 683,71 |
| Большедороховское с/п | 29 918 | 30 968,37 | -1 050,37 |
| Новониколаевское с/п | 43 690 | 22 200,73 | 21 489,27 |
| Новиковское с/п | 19 985 | 12 533,71 | 7 451,29 |
| Ягодное с/п | 28 984 | 21 251,76 | 7 732,24 |
| Батуринское с/п: с. Батурино п. Первопашенск | 8 037 1 969 | 8 716,43 2 530,58 | -679,43 -561,58 |

Превышение (-) или недобор (+) ЭЭ на нужды НО определялся как разница между столбцами 2 и 3. Превышение потребления ЭЭ наблюдается в 5 поселениях из 7, для выяснения причин которых, необходимо провести энергетическое обследование.

Во всех поселений Асиновского района внедрено автоматическое включение уличного освещения. Данное мероприятие является основополагающим в энергосбережении ОУ. Однако, превышение потребления ЭЭ в ОУ все же присутствует и скорее всего связано с хищением ЭЭ.

По технико-экономическим соображениям произведен расчет потенциала экономии ЭЭ при замене ламп ДРЛ на натриевые лампы серии ДНаТ с более высокой светоотдачей и большим сроком службы при сохранении фактического уровня освещенности и светового потока

Потенциалы годовой экономии ЭЭ на НО поселений Асиновского района представлены в таблице 6.2.

Выбор ДНаТ осуществлялся по каталогу фирмы «Мицар» (www.amsicom.ru).

Таблица 6.2.– Анализ состояния систем НО по поселениям Асиновского района

| Наименование учрежения и поселения | Исходные данные | Выбор ДНаТ | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рп, Вт | Nф, шт | Фп, лк | Тп. ч | Т год, ч | Wф.год, кВтч | Рп, Вт | Nф, шт | Фп, лк | Тп,ч | Ценаруб. | W расч. ДРЛ, кВтч за год | W расч. ДНаТ, кВтч за год | Тариф руб. | Эконом. эф-ть при замене, руб./год. | Стоим-ть замены, руб. | Потенциал годов.эконом., руб/год | Период окупаем-ти, год. |
| Асиновское г/п | 250 | 545 | 13500 | 12000 | 3551 | 412000 | 150 | 491 | 15000 | 10000 | 211 | 390917,49 | 221 373 | 2,86 | 484897,13 | 103601 | 381296,13 | 0,21 |
| Новокусковское с/п | 250 | 20 | 13500 | 12000 | 1298 | 14400 | 150 | 18 | 15000 | 10000 | 211 | 5243,76 | 2 966 | 2,86 | 6513,05 | 3798 | 2715,05 | 0,58 |
|  | 400 | 55 | 24000 | 15000 | 1298 | 39600 | 250 | 47 | 28000 | 15000 | 226 | 23072,53 | 12 910 | 2,86 | 29065,90 | 10622 | 18443,90 | 0,37 |
| Большедороховское с/п | 250 | 72 | 13500 | 12000 | 1713 | 20131,74 | 150 | 65 | 15000 | 10000 | 211 | 24913,10 | 14 137 | 2,86 | 30819,09 | 13715 | 17104,09 | 0,45 |
|  | 125 | 35 | 5900 | 12000 | 1713 | 9786,26 | 70 | 34 | 6000 | 6000 | 182 | 6055,27 | 3 451 | 2,86 | 7448,42 | 6188 | 1260,42 | 0,83 |
| Новониколаевское с/п | 250 | 86 | 13500 | 12000 | 1278 | 43690 | 150 | 77 | 15000 | 10000 | 182 | 22200,73 | 12 494 | 2,86 | 27760,20 | 14014 | 13746,20 | 0,50 |
| Новиковское с/п | 125 | 85 | 5900 | 12000 | 1465 | 19985 | 70 | 83 | 6000 | 6000 | 182 | 12576,64 | 7 205 | 2,86 | 15363,78 | 15106 | 257,78 | 0,98 |
| Ягодное с/п | 250 | 23 | 13500 | 12000 | 1670 | 13888,2 | 150 | 21 | 15000 | 10000 | 211 | 7758,58 | 4 453 | 2,86 | 9454,67 | 4431 | 5023,67 | 0,47 |
|  | 400 | 25 | 24000 | 15000 | 1670 | 15095,8 | 250 | 21 | 28000 | 15000 | 226 | 13493,18 | 7 421 | 2,86 | 17365,73 | 4746 | 12619,73 | 0,27 |
| Батуринское с/п: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Батурино | 250 | 31 | 13500 | 12000 | 1392 | 8037 | 150 | 28 | 15000 | 10000 | 211 | 8716,43 | 4 949 | 2,86 | 10775,76 | 5908 | 4867,76 | 0,55 |
| п. Первопашенск | 250 | 9 | 13500 | 12000 | 1392 | 1969 | 150 | 8 | 15000 | 10000 | 211 | 2530,58 | 1 414 | 26,56 | 29658,69 | 1688 | 27970,69 | 0,06 |

Пояснения к таблице:

Р п, Вт – мощность ДРЛ (опросн. лист.);

Nф, шт – фактическое количество ДРЛ (опросн. лист.);

Ф п, лк  - световой поток ДРЛ (пасп. данные);

Т п, ч – годовое число работы ДРЛ (пасп. данные);

Т год, ч – продолжительность работы ДРЛ за год (опросн. лист.);

Wф.г,  кВтч – фактическое потребление ЭЭ ОУ (опросн. лист);

Р*п, Вт – мощность ДНаТ (пасп. данные);

N*,  шт – новое количество ДНаТ, необходимое для сохранения уровня освещенности;

Ф*п, лк – световой поток ДНаТ (пасп. данные);

Т* п, ч – годовое число работы ДНаТ (пасп. данные);

Цена ДНаТ, руб. – см. на www.amsicom.ru

Wр.ДРЛ,  кВтч – нормируем. потребление ЭЭ лампами ДРЛ-250  за год;

Wр.ДНаТ,  кВтч – нормируем. потребление ЭЭ лампами ДНаТ-150  за  год;

Тариф ЭЭ НО,   руб./кВт·ч – указанный в опросных листах;

Экономич. эф-ть, руб./год. – экономия ЭЭ в рублях при установке ДНаТ вместо ДРЛ;

Стоим-ть замены, руб. – стоимость покупки и монтажа ДНаТ;

Потенциал год. эконом., руб/год – экономия ЭЭ в рублях при замене ДРЛ на ДНаТ за минусом стоимости ДНаТ;

Период окупаем-ти, мес. – период окупаемости покупки и установки новых ДНаТ.

Анализ данных таблицы 6.2 показывает, что при замене ламп ДРЛ на ДНАТ уменьшается фактическое количество ламп и потребление ЭЭ. Период окупаемости меньше года. Исключением является Новиковское с/п, где первый год потенциал годовой экономии составит 257,78 руб./год, а на второй год он увеличится до 15 363,78 руб./год.

Существенную экономию расхода ЭЭ на освещение можно получить с помощью рациональной системы управления освещением. Такие системы осуществляют включение и отключение осветительных приборов при следующих условиях:

- в зависимости от уровня естественной освещенности (н.р., по сигналам фотоэлементов);

- при достижении определенного времени суток (н.р., по сигнальным таймерам);

- при нажатии кнопок управления вручную;

- при поступлении сигналов от датчиков присутствия.

Потенциалы экономии ЭЭ по системам освещения приведены в Приложении 1.

Методика анализа систем наружного освещения

В качестве примера приведен анализ системы НО Асиновского городского поселения (таблица 6.2.). Для остальных поселений расчет аналогичный.

С учетом сохранения необходимого уровня освещенности и светового потока выбираем лампу ДНаТ мощностью 150 Ватт. марки Proenix по каталогу www.amsicom.ru. По паспортным данным световой поток равен 15 000 лк и срок службы 10 000ч. Так как световой поток ДНаТ выше, чем у ДРЛ, необходима корректировка числа ламп:

Для определения фактического среднегодового потребления ЭЭ лампами ДРЛ и ДНаТ на цели НО  используем расчетную величину активной энергии:

где  - среднегодовое  количество часов работы ОУ НО, ч (по опросн. лист.);

– номинальная мощность одной лампы, кВт;

- коэффициент потерь в пускорегулирующей аппаратуре (для ДРЛ – 1,05; для ДНаТ – 1,1); – фактическое количество ламп, шт.;

– коэффициент, учитывающий потери напряжения в сетях;

– коэффициент, учитывающий повреждения в сетях;

– коэффициент, учитывающий процент действующих светоточек.

Экономическая эффективность при замене ДРЛ-250 на ДНаТ-150 при тарифе 2,86 руб./кВтч составляет:

Стоимость установки и монтажа ДНаТ-150 в количестве 20 шт. равна:

Потенциал годовой экономии замены ДРЛ-250 на ДНаТ-150 определится как

Период окупаемости установленных ДНаТ-150  в количестве 20 шт. равен

Вывод: потенциал годовой экономии ЭЭ Асиновского городского поселения составил 381 296,13 руб./год. Период окупаемости меньше полгода.

# 7. анализ энергетической эффективности жилищного фонда Асиновского района

Жилищно-коммунальное хозяйство относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики района. В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде в ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009г. представлен перечень требований и мероприятий, обеспечивающие снижение объема используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде.

Жилищный фонд Асиновского района на 1 января 2009 года составил 1027,36 тыс. м² общей площади. Ветхий и аварийный жилищный фонд составляет 2% общей площади жилищного фонда (Асиновское г/п).

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется обеспеченностью:

- центральным отоплением – 32%;

- горячим водоснабжением – 26%;

- холодным водоснабжением (водопроводом) – 34%;

- водоотведением – 31%.

На территории Асиновского района действует 11 предприятий ЖКХ (4 – ООО, 7 – муниципальных), основным видом деятельности которых является предоставление жилищно-коммунальных услуг. В г. Асино работает пять управляющих компании и муниципальное учреждение «Управление городским жилищным фондом».

Анализ жилищного фонда Асиновского района в разрезе поселений представлен в таблице 7.1.

Общее количество домов составляет 9 645 домов, из них 1 792 или 18,6 % многоквартирные дома (МКД) и 9 448 дома или 97,9%  жилых домов из общего количества жилых домов смешанной  и частной формы собственности.

В Асиновском г/п оснащенность населения приборами учета тепловой энергии составляет 65,6%, в других сельских поселениях в МКД с централизованной системой отопления приборы учета тепловой энергии не установлены.

Оснащенность приборами учета электроэнергии составляет 100% по всем поселениям кроме Батуринского с/п.

Оснащенность приборами учета холодной и горячей воды составляет 22 % в Асиновском г/п, в остальных поселениях приборы не установлены.

Общее состояние оснащенности приборами учета энергетических ресурсов по Асиновскому районе неудовлетворительное.

Первые многоквартирные дома Асиновского района были построены в 1921 г. (Батуринское с/п и Новиковское с/п).

Ежегодный капитальный ремонт МКД проводится только в Асиновском г/п в среднем по 10-16 МКД. В остальных поселениях капитальный ремонт не проводится.

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, которые должны быть проведены согласно ФЗ №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 31.12.2009 г. относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

5) утепление и ремонт фасадов.

Данные виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов должны проводиться с соблюдением требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, вводимым в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Стоимость мероприятий для проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов приведена в Приложении 1.

Общее состояние тепловых узлов  и систем отопления МКД по поселениям удовлетворительное. Благоприятная ситуация в Асиновском г/п: тепловые системы промываются 1 раз в год. В 3 поселениях (Большедороховское с/п, Ягодное с/п, Новокусковское с/п, Новиковское с/п) системы отопления не заменялись, а промывка тепловых систем осуществляется в отдельных квартирах по заявлениям жильцов. Неудовлетворительное состояние тепловых систем отопления наблюдается в Новиковском с/п: системы отопления не заменялись и не промываются. Печное отопление присутствует в Батуринском и Новониколаевском с/п.

Энергетические паспорта на МКД по Асиновскому району не разрабатывались.

Таблица 7.1. – Анализ жилищного фонда Асиновского района

| Поселение | Асиновское г/п | Большедороховское с/п | Ягодное с/п | Новокусковское с/п | Новиковское с/п | Новониколаевское с/п | Батуринское с/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество домов, шт: | 5909 | 423 | 259 | 769 | 479 | 834 | 972 |
| в т.ч. МКД, шт | 683 | 83 | 148 | 154 | 88 | 482 | 154 |
| МКД,% | 12 | 20 | 57 | 20 | 18 | 58 | 16 |
| Частные, % | 97 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| Период постройки домов | 1933-1997 | 1971-1993 | 1975-1990 | 1971-1995 | 1921-1945-4д. 1946-1940-12д. 1971-1995-72д. | 1960-1980 | 1921-1945-43д. 1946-1970-77д. 1971-1995-34д. |
| Энергетические паспорта зданий | - | - | - | - | - | - | - |
| Энергетическое обследование зданий | - | - | - | - | - | - | - |
| Периодичность проведения капит.ремонтов | 2008г.-13д. 2009г.-16д. | - | - | - | - | - | - |
| Наличие ветхого жилья | 197 | - | - | - | - | - | - |
| Состояние ограждающих конструкций | удовлетворит. | удовлетворит. | удовлетворит. | удовлетворит. | удовлетворит. | удовлетворит. | удовлетворит. |
| Общее состояние тепл.узла и системы отоплеия | 11,86% МКД оснащены приборами учета ТЭ. Сист. отопл.заменены в 16д. Промывка тепл.сист.- 1р./год. Состояние удовлетвор. | Сист. отоплен. не заменялись. Промывка - по заявлен. жильцов. Общее состоян. удовлетвор. | Сист. отоплен. не заменялись. Промывка - по заявлен. жильцов. Общее состоян. удовлетвор. | Сист. отоплен. не заменялись. Промывка - по заявлен. жильцов. Общее состоян. удовлетвор. | Сист. отоплен. не заменялись и не промывались. Общее состоян. неудовлетвор. | Печное отопление | Печное отопление |

# 8. Анализ систем водоснабжения АСИНОВСКОГО района

Единственным источником водоснабжения Асиновского г/п является «Орловский» водозабор. ОАО «Асиновская тепловая компания» - единственное предприятие, предоставляющее потребителям услуги холодного водоснабжения. Обеспеченность услугами централизованного холодного водоснабжения по г.Асино составляет около 50%.

В поселениях Асиновского района действует 4 системы канализации с общей протяженностью канализационных сетей – 80,3 км,  эксплуатируется  4 канализационных насосных станций.

Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения Асиновского района существенная (90-92%). Водопроводы имеются во всех населенных пунктах.

Очистные сооружения имеются только в Асиновском г/п. Основным потребителем воды является население, поэтому в сельских поселениях актуальной проблемой является качество воды, где ее очистка не производится.

Существует также проблема  с нормативами на холодную и горячую воды, которые существенно занижены. В связи с этим система водоснабжения является убыточной, т.к. поднять тарифы не позволяет низкий уровень доходов населения. Для решения данной проблемы необходимо привести в соответствие удельные нормы расхода воды для населения в соответствии с Постановлением Правительства № 306 от 23.05.2006 г.

Основными проблемами эксплуатации систем водоснабжения Асиновского района являются:

- изношенность водопроводных сетей на 70%, в связи с этим утечки и потери воды, большое число аварий;

- очистные сооружения: необходим капитальный ремонт или их полная замена из-за неудовлетворительного состояние подготовки воды для хозяйственно-питьевых целей;

- перемерзание водопроводов из-за отсутствия двухтрубной системы водоснабжения;

- отсутствие глубинных насосов на действующих скважинах;

- отсутствие частотного регулирования на насосах;

- перерасход электроэнергии на транспортировку воды для потребителей;

Капитальный ремонт сетей и сооружений водопроводного хозяйства проводится только в случае крайней необходимости.

Устранение указанных проблем  обеспечит эксплуатационную надежность и безопасность, технологическую и экономическую доступность услуг водоснабжения, выполнение природоохранных требований.

Перечень мероприятий по модернизации систем водоснабжения Асиновского района представлены в Приложении 1.

# 9. анализ энергетической эффективности транспорта

В соответствие с ФЗ №261 от 23.11.2009г. "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" ст. 14 п.6 муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны включать в себя перечень мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом;

Анализ данных транспорта Асиновского района, работающего на различных видах топлива (Таблица 9.1), показал необходимость развития газификации транспортного комплекса, что позволит значительно уменьшить затраты на топливо, повысить энергетическую эффективность отрасли.

Таблица 9.1. – Транспорт Асиновского района

| Наименование | Кол-во ед. общ. тр-та с использованием бензинового топлива, шт. | Кол-во ед. общ. тр-та с использованием дизельного топлива, шт. | Кол-во ед. общ. тр-та с использованием газового топлива, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Асиновское АТП» | 10* | 11 | 1* |
| Индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров по городским муниципальным маршрутам г.Асино | 14 | 1 |  |

1*использование в качестве топлива бензин и газ

Для организации процесса перехода на газомоторное топливо необходимо разработать муниципальную программу по газификации транспорта (в сотрудничестве с ОАО «Газпром» в лице ООО «Газпром трансгаз Томск» (далее ГТТ).

В данных программах необходимо:

1.1. Проанализировать места размещения существующих автопредприятий и АЗС;

1.2. Определить порядок и сроки газификации имеющегося автопарка исходя из экономической целесообразности;

1.3. Запланировать в имеющихся и разрабатываемых программах по обновлению подвижного состава автобусов и коммунально-дорожной спецтехники: приобретение серийной газовой техники в требуемом исполнении вместо дизельной за счет средств бюджета всех уровней.

1.4. Синхронизировать мероприятия по газификации транспорта в районе с планами строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и графиком выпуска техники автозаводами, о чем своевременно подписать соответствующие соглашения с ГТТ и автопроизводителями.

1.5. Предусмотреть своевременное проведение мероприятий по приведению в соответствие с нормативными требованиями для эксплуатации автотранспорта, работающего на природном газе, помещений гаражей предприятий, участвующих в процессе газификации парка техники. Нормативные документы, требования которых необходимо учесть при эксплуатации техники на компримированном природном газе (КПГ):

- РД 3112199-1069-98 «Требования пожарной безопасности для предприятий, эксплуатирующих автотранспортные средства на компримированном природном газе».

- РД 03112194-1095-03 «Руководство по организации эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на компримированном природном газе».

1.6. Предусмотреть проведение информационных кампаний в СМИ, разъясняющих необходимость использования КПГ в качестве моторного топлива.

1.7. Обязать индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров по городским муниципальным маршрутам, использовать все возможности для максимальной газификации своего автопарка.

1.8. Определить источники финансирования и сроки реализации программ по газификации транспорта в районе.

1.9. Осуществлять подготовку/переподготовку водителей и инженерно-технических сотрудников автопредприятий.

1.10. Установить обязательные критерии, по которым определять целесообразность газификации транспорта:

- для имеющихся транспортных средств - это окупаемость газобаллонного оборудования (ГБО) в течение 12 месяцев.

- для приобретаемой новой техники – это не сравнение цены покупки (что дешевле, то и возьмем, потому сейчас денег мало), а сравнение эксплуатационных затрат (главное в которых – затраты на топливо) в течение планового срока эксплуатации техники (5-8 лет) и исходя из итогового результата принимать решение

Внедрение ресурсосберегающих технологий актуально и для сельского хозяйства, где расходы на топливо достигают 40% в себестоимости сельскохозяйственной продукции.

Переоборудование автомобильного парка обходится дешевле, лучше решены технические вопросы установки и эксплуатации газобаллонного оборудования. В то же время наиболее высокая окупаемость при переводе на КПГ по тракторному парку, особенно по тракторам К-701, что объясняется более высокой их энерговооруженностью и потреблением топлива. При выполнении полевых работ трактор К-701, работающий в газодизельном режиме, показал целесообразность и экономическую эффективность использования КПГ:

- за 1 нормо-час снижен расход дизельного топлива на  60% (24 л. или 423,6 руб.),

- за 8-часовой рабочий день – на  192 л. или 3388,8 руб.

При стоимости 1 л. дизельного топлива 17,65 руб. по ценам 2010 г.

Заправка природным газом осуществляется на центральной усадьбе при помощи передвижного автогазозаправщика (ПАГЗа).

В Томской области эксплуатацией газозаправочных станций и переоборудованием транспортных средств занимается ООО «Томсктрансгаз». Внедрение ресурсосберегающих технологий в агропромышленном комплексе, перевод сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо и строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций осуществляет ООО ««Агротехэнерго-Томск»

Внедрение более дешевого и экологически безопасного газомоторного топлива повысит надежность топливообеспечения сельскохозяйственной техники в условиях постоянно растущей цены нефтяного моторного топлива, создаст новые рабочие места, увеличит количество налоговых поступлений в бюджет, повысит благосостояние территорий и снизит выбросы вредных веществ с выхлопными отработанными газами в окружающую среду в 4-5 раз.

# 10. анализ наличия бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергоресурсов и организация  порядка управления ими

Согласно ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009г. ст.14 п.6. муниципальные программы в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны включать в себя мероприятия по «выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение),  организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества».

В Асиновском районе выявлены следующие бесхозные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов (таблица 10.1.)

Таблица 10.1. – Бесхозные объекты энергетических ресурсов Асиновкого р-на

| Наименование поселения | Наименование имущество | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Ягодное с/п | ВЛ 0,4 кВ ф.КР 13 пр.№60-84 | д.Мало-Жирово |
|  | ВЛ 0,4 кВ ф.№1,2 от ТП КР 13-20 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП КР 13-19 | д.Латат |
|  | ТП КР 13-21 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ ф.№1,2 от ТП КР 13-21 | с.Цветковка |
|  | ТП КР 13-21 |  |
| Новониколаевское с/п | ТП-10/04 (1970г.) | с.Новониколаевка |

На 01.04.2010г. данное имущество оформляется как бесхозное и готовится к передаче в собственность ОАО «ТРК».

# 11. целевые показатели программы

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Разбивка по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| I. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | млн.руб. | 3375,00 | 3657,00 | 4057,00 | 4514,00 |
| 1.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 62,91 | 75,27 | 87,63 | 100,00 |
| 1.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 18,93 | 45,93 | 72,93 | 100,00 |
| 1.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | - | - | - | - |
| 1.6. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | - | 32,61 | 37,02 | 34,24 |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| 2.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | - | 308,80 | 617,60 | 926,40 |
| 2.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 910,96 | 1821,93 | 2732,89 |
| 2.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | - | 9,38 | 18,77 | 28,15 |
| 2.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 7096,74 | 14193,47 | 21290,21 |
| 2.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | - | 69,8864 | 139,7728 | 209,6592 |
| 2.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 1,3264 | 2,6529 | 3,9793 |
| 2.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | - | - | - | - | - |
| III Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| 3.1. | Уд.расход ТЭ БУ 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | 0,204 | 0,198 | 0,19 | 0,19 |
| 3.2. | Уд.расход ТЭ БУ 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | 0,46 | 0,45 | - | - |
| 3.3. | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | 0,00 | -0,006 | -0,012 | -0,018 |
| 3.4. | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | 0,00 | -0,01 | - | - |
| 3.5. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 1 | 0,0178 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 40,75 | 75,10 | 100,00 | 100,00 |
| 3.7. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | 208,85 | 202,58 | 196,50 | 190,61 |
| 3.8. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | - | - | - | - |
| 3.9. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | 0,00 | -6,27 | -12,34 | -18,24 |
| 3.10. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | - | - | - | - |
| 3.11. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | - | - | - |
| 3.12. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.13. | Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 5,27 | 5,11 | 4,96 | 4,81 |
| 3.14. | Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 6,21 | 6,02 | - | - |
| 3.15. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 0,00 | -0,16 | -0,31 | -0,46 |
| 3.16. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 0,00 | -0,19 | - | - |
| 3.17. | Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 1 | 0,00029 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 99,29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.19 | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУна территории МО | - | - | - | - | - |
| 3.20. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |
|  | для фактических условий | % | 6,94 | 6,74 | 6,53 | 6,34 |
|  | для сопоставимых условий | % | 6,94 | 7,15 | 7,37 | 7,59 |
| 3.21. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |
|  | для фактических условий | % | - | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
|  | для сопоставимых условий | % | - | -0,21 | -0,21 | -0,22 |
| 3.22. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,61 |
| 3.23. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива,тыс.руб. | тыс.руб. | 4924,60 | - | - | - |
| 3.24. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0,00 | 30,00 | 60,00 | 100,00 |
| 3.25. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 3.26. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 3.27. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 3.28. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./чел. | - | - | - | - |
| IV Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 4.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 87,34 | 91,56 | 95,78 | 100 |
| 4.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | 0,00 | 30,00 | 60,00 | 100,00 |
| 4.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 46,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 |
| 4.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 0,00 | 30,00 | 60,00 | 100,00 |
| 4.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 0,00 | 30,00 | 60,00 | 100,00 |
| 4.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 11,40 | 44,00 | 68,00 | 100,00 |
| 4.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | - | - | - | - | - |
| 4.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | - | - | - | - | - |
| 4.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | 0,00 | 391,00 | 391,00 | 390,00 |
| 4.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0,00 | 33,00 | 66,00 | 100,00 |
| 4.13. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал/кв.м. | 0,17 | 0,16 | 0,158 | 0,153 |
| 4.14. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал/кв.м. | 0,312 | 0,303 | - | - |
| 4.15 | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |  |  |  |  |  |
|  | для фактических условий | Гкал/кв.м. | - | -0,01 | -0,005 | -0,005 |
|  | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | - | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| 4.16. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей); |  |  |  |  |  |
|  | для фактических условий | Гкал/кв.м. | - | -0,01 | - | - |
|  | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | - | -0,01 | - | - |
| 4.17. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; |  |  |  |  |  |
|  | для фактических условий | - | 1 | 0,058 | - | - |
|  | для сопоставимых условий | - | 1 | 0,058 | - | - |
| 4.18. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | 2,36 | 2,29 | 2,22 | 2,15 |
| 4.19. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | 1,70 | 1,65 | - | - |
| 4.20. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |
|  | для фактических условий | куб.м./кв.м. | - | -0,071 | -0,069 | -0,067 |
|  | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | - | -0,071 | -0,139 | -0,206 |
| 4.21. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  | - | - |
|  | для фактических условий | куб.м./кв.м. | - | -0,0510 | - | - |
|  | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | - | -0,0510 | - | - |
| 4.22. | Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |
|  | для фактических условий | - | 1 | 0,0002 | - | - |
|  | для сопоставимых условий | - | 1 | 0,0002 | - | - |
| 4.23. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | 2,48 | 2,41 | 2,33 | 2,26 |
| 4.24. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 4.25. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |
|  | для фактических условий | кВтч/кв.м. | - | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
|  | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | - | -0,07 | -0,15 | -0,22 |
| 4.26. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |
|  | для фактических условий | кВтч/кв.м. | - | - | - | - |
|  | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | - | - | - | - |
| 4.27. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |
|  | для фактических условий | - | - | - | - | - |
|  | для сопоставимых условий | - | - | - | - | - |
| 4.28. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | - | - | - | - | - |
| 4.29. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | - | - | - | - | - |
| 4.30. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); | - | - | - | - | - |
| 4.31. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); | - | - | - | - | - |
| 4.32. | Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) | - | - | - | - | - |
| V Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| 5.1. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | - | - | - | - |
| 5.2. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ | г.у.т./Гкал | 690,48 | 711,1944 | 732,5302 | 754,5061 |
| 5.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 544,00 | 527,68 | 511,85 | 496,49 |
| 5.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 42545,00 | 41268,65 | 40030,59 | 38829,67 |
| 5.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | 978,50 | 949,15 | 920,67 | 893,05 |
| 5.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт | 1935,94 | 1877,86 | 1821,53 | 1766,88 |
| VI Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| 6.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; | % | - | 1 | 2 | 3 |
| 6.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | % | - | 1 | 2 | 3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Мероприятия к ПРОГРАММЕ «Повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы» Наименование мероприятия Заказчик Исполнитель Источник финансирования Ориентировочный объем финансирования (тыс.руб.) Всего (тыс.руб) Ожидаемый результат Экономический эффект,% 2010 2011 2012 1. Гуманитарная составляющая энергосбережения и повышения энергетической эффективности 1.1. Нормативно-правовая база энергосбережения и повышения энергетической эффективности 1.1.1. Разработка и корректировка нормативно-правовых актов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в связи с принятием ФЗ № 261 от 23.11.2009: АМО АМО Приведение нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством - 1.1.1.1. Нормативно-правовой акт «Об организации учета энергетических ресурсов на территории муниципального образования». АМО АМО МБ 30 - - 30 1.1.1.2. Нормативно-правовой акт «О паспортизации жилых домов, попадающих под № 261-ФЗ» АМО АМО МБ 30 - - 30 1.1.1.3. Распорядительный акт «О формировании энергосберегающего образа жизни на территории муниципального образования» АМО АМО МБ 15 - - 15 1.1.1.4. Распорядительный акт «Об образовании факультативов по энергосбережению в школах» АМО АМО МБ 15 - - 15 1.1.2. Разработка Программы создания комфортных условий для проживания населения АМО на конкурсн. основе Повышение качества жизни населения Итого по нормативно-правовой базе: МБ 90 90 1.2. Формирование энергосберегающего образа жизни 1.2.1 Создание информационный базы по энергосбережению в образовательных учреждениях АМО на конкурсн. основе МБ 20 20 - 40 Информиров-ть детей о способах сбережения энергоресурсов 1.2.2 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АМО на конкурсн. основе - - - - Создание положительного образа энергосбережения 1.2.3 Разработка памяток по энергосбережению для сотрудников бюджетных учреждений АМО БУ МБ 20 - - 20 Сокращение потребления энергоресурсов в учреждениях 1.2.4 Проведение конкурсов рисунков, плакатов, проектов по энергосбережению среди образовательных учреждений поселений АМО Управл.образов. МБ 15 15 15 45 Обмен опытом с другими поселениями, районами 1.2.5 Оформление рекламных щитов, наружной рекламы плакатами по энергосбережению АМО на конкурсн. основе МБ 35 35 - 70 Создание положительного образа энергосбережения 1.2.6 Оформление агитационных плакатов внутри зданий бюджетный учреждений АМО БУ - - - - Создание положительного образа энергосбережения 1.2.7 Создание локального сайта или рубрики в местной газете по энергосбережению АМО на конкурсн. основе МБ 30 - - 30 Привлечение внимания к проблемам энергосбережению 1.2.8 Добровольная сертификация организаций в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности Предприт. и организации Сист. добровол. сертифик. ZOND Внебюджетн. ср-ва 75 75 75 225 Повышение качества оказываемых услуг Итого по энергосберегающему образу жизни: МБ 120 70 15 205 Внебюджетн. финансиров. 75 75 75 225 1.3. Повышение образованности населения в вопросах энергосбережения и повышения энергетичекской эффективности 1.3.1 Разработка комплексных образовательных программ в области энергосбережения и энергоэффективности (темы факультативов, классных часов, сочинений, бесед, игр, школьных проектов и т.д.) АМО на конкурсн. основе МБ 30 30 - 60 Воспитание энергосберегающего сознания у детей и молодежи - 1.3.2. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации в области энергосбережения сотрудников администраций МО и муниципальных предприятий, а также организаций, в аренде которых есть муниципальная собственность АМО на конкурсн. основе МБ 80 80 80 240 Улучшение профессиональных навыков, изучение новых технологий в области энергосбережения - Итого по повышению образованности: МБ 110 110 80 300 Итого по гуманитарной составляющей энергосбережения и повышения энергетической эффективности: МБ 320 180 95 595 Внебюджетн.финансиров. 75 75 75 225 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспорте 2.1 Составление перечня учреждений транспорта, подлежащих проведению энергетического обследования согласно ФЗ № 261 от 23.11.09 АМО АМО - - - - - - 2.2 Составление графика проведения энергетических обследований АМО АМО - - - - - - 2.3 Проведение энергетических обследований согласно графику с составлением программы мероприятий по повышению энергетической эффективности АМО на конкурсн. основе Внебюджетн.финансирован. 150 150 150 450 Энергетический паспорт, программа мероприятий 2-4 рубля на 1 рубль вложений в реализацию мероприятий 2.4 Определить порядок и сроки газификации имеющегося автопарка, исходя из экономической целесообразности АМО АТП - - - - - - 2.5 Синхронизировать мероприятия по газификации транспорта с планами строительства АГНКС и графиком выпуска техники автозаводами АМО Газпром трансгаз Томск - - - - - - 2.6 Повышение, переподготовка, повышение квалификации водителей и инженерно-технического персонала автопредприятий с выдачей необходимых документов установленного образца, дающих право на работу с техникой на КПГ АТП на конкурсн. основе Внебюджетн.финансирован. 150 150 150 450 - - Итого по транспорту: МБ - - - - Внебюджетн.финансирован. 300 300 300 900 - Итого по ПРОГРАММЕ: МБ 320 180 95 595 Внебюджетн.финансиров. 375 375 375 1125

Мероприятия к ПРОГРАММЕ «Повышения энергетической эффективности на территории Асиновского городского поселения на период с 2010 по 2012 годы» Асиновского района ТО Наименование мероприятия Заказчик Исполнитель Источник финансирования Ориентировочный объем финансирования (тыс.руб.) Всего (тыс.руб) Ожидаемый результат Экономический эффект,% 2010 2011 2012 1. Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета 1.1. Анализ парка приборов учета и приведение в соответствие с требованиями АМО на конкурсн.основе МБ 350 - - 350 Создание реестра приборов учета - Ср-ва.собств. зданий 600 - - 600 1.2. Ликвидация расчетов за потребляемую ТЭ по балансовому методу, установление единой методики расчета АМО на конкурсн.основе - - - - Оплата за фактически потребленную тепловую энергию, а не по нормативу - 1.3. Учет ТЭ на муниципальных и частных котельных АМО, ОАО "АТК" на конкурсн.основе МБ 30 - - 30 Проведение расчетов за ТЭ по показаниям приборов учета Повышение эффективного использования ТЭ Внебюджетн. ср-ва 290 - - 290 1.4. Организация учета энергоресурсов на объектах бюджетной сферы АМО на конкурсн.основе МБ 600 600 - 1200 Оплата за фактически потребление, а не по нормативам Снижение платежей за энергоресурсы на 16% 1.5. Организация и установка индивидуального и коллективного учета энергоресурсов на объектах жилищного фонда АМО, УК на конкурсн.основе МБ 455 455 455 1365 Ср-ва.собств. зданий 3500 3500 3500 10500 Итого по приборам учета: МБ 1435 1055 455 2945 Внебюджетн.финансиров. 4390 3500 3500 11390 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях 2.1 Составление перечня объектов бюджетной сферы, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования АМО АМО - - - - - - 2.2 Разработка графика проведения энергетических обследований АМО АМО - - - - - - 2.3 Энергетическое обследование зданий учреждений бюджетной сферы АМО на конкурсн.основе МБ - 500 500 1000 Сокращение потребления ТЭР, составление энергетического паспорта - 2.4 Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при ремонте АМО на конкурсн.основе МБ 300 500 200 1000 Снижение тепловых потерь, улучшение качества жизни Экономия потребления ТЭ от 10-20% ОБ 400 500 300 1200 2.5 Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями АМО на конкурсн.основе МБ 400 400 - 800 Получение объективной информации о потреблении ТЭ Экономия потребления ТЭ от 10-35% для различных видов здания ОБ 500 500 - 1000 2.7 Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях АМО на конкурсн.основе МБ 250 300 300 850 Улучшение качества услуг теплоснабжения - Итого по бюджетным учреждениям: МБ 950 1700 1000 3650 ОБ 900 1000 300 2200 3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 3.1. Ранжинирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, АМО, УК АМО, УК - - - - Выявление МКД, требующих реализации энергоэффект.. мероприятий 3.2. Составление перечня объектов жилищного фонда, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования АМО, УК АМО, УК - - - - - - 3.3 Разработка графика проведения энергетических обследований АМО, УК АМО, УК - - - - - - 3.4 Обследование многоквартирных домов, тепловизионная диагностика и разработка энергетического паспорта АМО, УК на конкурсн.основе МБ 2500 2500 2500 7500 Анализ энергетич.эф-ти здания, мест утечек тепла - Внебюджетн.финансиров. 400 400 400 1200 3.5 Проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов и утепление мест общего пользования АМО, УК на конкурсн.основе МБ 1500 1500 1500 4500 Улучшение качества жизни населения Сокращение тепловых потерь от 10-20% в зависимости от здания Внебюджетн.финансиров. 2300 2300 2300 6900 3.6 Анализ договоров и платежных документов на энергоснабжение объектов жилого фонда АМО на конкурсн.основе МБ 50 - - 50 Приведение договоров в соответствие с зак-вом РФ Сокращение затрат на энергоресурсы от 5-15% 3.7 Приведение в соответствие удельных норм расхода всех видов энергии для населения в соответствии с Постановлением Правительства № 306 от 23.05.06 АМО АМО - - - - Объективная картина потребления энергоресурсов жилыми домами городов Приведение в соответствие оплаты коммунал.услуг потребляемым энергоресурсом 3.8 Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых домов с разработкой нормативов потребления коммунальных услуг АМО на конкурсн.основе МБ 200 200 200 600 Итого по жилищному фонду: МБ 4250 4200 4200 12650 Внебюджетн.финансиров. 2700 2700 2700 8100 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры 4.1. Составление перечня объектов коммунальной инфраструктуры, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования АМО АМО - - - - - - 4.2. Разработка графика проведения энергетических обследований АМО АМО - - - - - - 4.3. Обследование объектов коммунальной инфраструктуры и разработка энергетического паспорта здания АМО на конкурсн.основе МБ 300 300 - 600 Определение фактических показателей потребления - 4.4. Замена устаревших теплообменных аппаратов систем отопления и подготовки горячей воды на новые, более эффективные и экономные. АМО на конкурсн.основе МБ 400 400 400 1200 Повышение качества теплоснабжения при существенной экономии потребления ТЭ Экономия потребления ТЭ от 10-35% 4.5. Замена неизолированных проводов на СИП АМО на конкурсн.основе Внебюджетн.финансиров. 200 200 - 400 Снижение потерь на 15-20% и числа отказов эл.сетей Снижение затрат на устранение аварий эл.сетей 4.6. Модернизация насосного оборудования котельных с установкой ЧРП АМО, частники на конкурсн.основе МБ 100 100 100 300 Экономия ЭЭ до 60% в зав-ти от потребления ЭЭ насосами на котельной Внебюджетн.финансиров. 900 1000 1000 2900 4.7. Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции АМО на конкурсн.основе МБ 300 350 350 1000 Сокращение потерь теплоносителя в сетях Сокращение затрат на тепловые потери на 20% 4.8. Гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей АМО на конкурсн.основе МБ - 400 400 800 Нормализация теплового режима здания - Внебюджетн.финансиров. - 500 500 1000 4.9. Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений АМО на конкурсн.основе МБ 1000 1000 1000 3000 Улучшение качества услуг теплоснабжения - 4.10. Установка запорного оборудования на тепловых сетях АМО на конкурсн.основе МБ 150 300 300 750 - - Внебюджетн.финансиров. 200 400 400 1000 Итого по ЖКХ: МБ 2250 2850 2550 7650 Внебюджетн.финансиров. 1300 2100 1900 5300 5. Модернизация систем освещения 5.1. Составление графика проведения обследований систем уличного освещения АМО АМО - - - - - 5.2. Энергетическое обследование систем уличного освещения АМО на конкурсн.основе МБ 150 150 - 300 Снижение потребления э/э на освещение в ЖКХ на 60 -80%; Экологический эффект Снижение затрат на ЭЭ, уменьшение бюджетного финансирования 5.3. Реконструкция освещения с переводом на высокоэффективные источники света АМО на конкурсн.основе МБ 385 - - 385 5.4 Автоматическое управление освещением (датчики света, движения и т.д.): АМО на конкурсн.основе МБ 75 - - 75 Экономия до 65% затрат на освещение 5.5. Установка пускорегулирующей аппаратуры АМО АМО МБ 75 - - 75 Улучшение светоотдачи на 5-25% Экономия денежн.средств до 25% 5.6. Ежеквартальная чистка осветительных устройств АМО АМО МБ - - - - Улучшение освещенности в 8-10 раз - Итого по уличному освещению: МБ 685 150 0 835 6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения 6.1. Составление графика проведения обследований объектов водоснабжения АМО АМО - - 6.2. Энергетическое обследование объектов водоснабжения АМО на конкурсн.основе МБ - 700 700 1400 Определение фактических показателей отпуска в сеть - 6.3. Утепление водонапорных башен АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 - 200 Улучшение услуг водоснабжения Снижение затрат на отопление от 10-15% 6.4. Замена изношенных водопроводных сетей АМО на конкурсн.основе МБ 250 300 300 850 Уменьшение потерь на 20% Оптимизация затрат на обслуживание водопроводных сетей 6.5. Установка глубинных насосов в скважинах АМО на конкурсн.основе МБ - 600 500 1100 Экономия потребляемой ЭЭ(не ниже 30…40 %) и снижение потребления воды Экономия денежн.средств до 40% 6.6. Установка запорного оборудования на водопроводах АМО на конкурсн.основе МБ 250 300 300 850 Возм-ть проведения ремонта без откл. большей части потребителей - 6.7. Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения АМО на конкурсн.основе МБ 450 450 450 1350 Сокращение потребления ЭЭ в 4-6 раз - 6.9. Установка/модернизация водоочистных сооружений АМО на конкурсн.основе МБ 1500 1500 1500 4500 Соблюдение эколоческих санкций Снижение штрафов на экологич. выбросы 6.10. Установка водоразборных колонок и колодцев АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 100 300 - - Итого по водоснабжению МБ 2650 4050 3850 10550 7. Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов 7.1. Организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, с момента выявления таких объектов АМО на конкурсн.основе - - - - - Итого по бесхозным объектам: - - - - - Итого по ПРОГРАММЕ: МБ 12220 14005 12055 38280 ОБ 900 1000 300 2200 Внебюджетн.финансиров. 8390 8300 8100 24790 Мероприятия к ПРОГРАММЕ «Повышения энергетической эффективности на территории Большедороховского сельского поселения на период с 2010 по 2012 годы» Асиновского района ТО Наименование мероприятия Заказчик Исполнитель Источник финансирования Ориентировочный объем финансирования (тыс.руб.) Всего (тыс.руб) Ожидаемый результат Экономический эффект,% 2010 2011 2012 1. Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета 1.1. Анализ парка приборов учета и приведение в соответствие с требованиями АМО на конкурсн.основе МБ 300 - - 300 Создание реестра приборов учета - Ср-ва.собств. зданий 400 - - 400 1.2. Ликвидация расчетов за потребляемую ТЭ по балансовому методу, установление единой методики расчета АМО на конкурсн.основе - - - - Оплата за фактически потребленную тепловую энергию, а не по нормативу - 1.3. Учет ТЭ на муниципальных котельных АМО на конкурсн.основе МБ 30 - - 30 Проведение расчетов за ТЭ по показаниям приборов учета Повышение эффективного использования ТЭ на 12-20% 1.4. Организация учета энергоресурсов на объектах бюджетной сферы АМО на конкурсн.основе МБ 300 300 - 600 Оплата за фактически потребление, а не по нормативам Снижение платежей за энергоресурсы на 16% 1.5. Организация и установка индивидуального и коллективного учета энергоресурсов на объектах жилищного фонда АМО, УК на конкурсн.основе МБ 140 140 140 420 Ср-ва.собств. зданий 160 160 160 480 Итого по приборам учета: МБ 770 440 140 1350 Внебюджетн.финансиров. 560 160 160 880 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях 2.1 Составление перечня объектов бюджетной сферы, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования АМО АМО - - - - - - 2.2 Разработка графика проведения энергетических обследований АМО АМО - - - - - - 2.3 Энергетическое обследование зданий учреждений бюджетной сферы АМО на конкурсн.основе МБ - 350 150 500 Сокращение потребления ТЭР, составление энергетического паспорта - 2.4 Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте АМО на конкурсн.основе МБ 200 200 200 600 Снижение тепловых потерь, улучшение качества жизни Экономия потребления ТЭ от 10-20% ОБ 250 250 250 750 2.5 Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями АМО на конкурсн.основе МБ 250 300 200 750 Получение объективной информации о потреблении ТЭ Экономия потребления ТЭ от 10-35% для различных видов здания ОБ 300 250 200 750 2.6. Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях АМО на конкурсн.основе МБ 200 200 200 600 Улучшение качества услуг теплоснабжения - Итого по бюджетным учреждениям: МБ 650 1050 750 2450 ОБ 550 500 450 1500 3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 3.1. Ранжинирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, АМО, УК АМО, УК - - - - Выявление МКД, требующих реализации энергоэффектн. мероприятий 3.2. Составление перечня объектов жилищного фонда, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования АМО, УК АМО, УК - - - - - - 3.3 Разработка графика проведения энергетических обследований АМО, УК АМО, УК - - - - - - 3.4 Обследование многоквартирных домов, тепловизионная диагностика и разработка энергетического паспорта АМО, УК на конкурсн.основе МБ 500 500 500 1500 Анализ энергетич.эф-ти здания, мест утечек тепла - Внебюджетн.финансиров. 500 500 500 1500 3.5 Проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов АМО, УК на конкурсн.основе МБ 650 650 650 1950 Улучшение качества жизни населения Сокращение тепловых потерь от 10-20% в зависимости от здания Внебюджетн.финансиров. 650 650 650 1950 3.6 Анализ договоров и платежных документов на энергоснабжение объектов жилого фонда АМО на конкурсн.основе МБ 50 - - 50 Приведение договоров в соответствие с зак-вом РФ Сокращение затрат на энергоресурсы от 5-15% 3.7 Приведение в соответствие удельных норм расхода всех видов энергии для населения в соответствии с Постановлением Правительства № 306 от 23.05.06 АМО АМО - - - - Объективная картина потребления энергоресурсов жилыми домами городов Приведение в соответствие оплаты коммунал.услуг потребляемым энергоресурсом Итого по жилищному фонду: МБ 1200 1150 1150 3500 Внебюджетн.финансиров. 1150 1150 1150 3450 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры 4.1. Составление перечня объектов коммунальной инфраструктуры, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования АМО АМО - - - - - - 4.2. Разработка графика проведения энергетических обследований АМО АМО - - - - - - 4.3. Обследование объектов коммунальной инфраструктуры и разработка энергетического паспорта здания АМО на конкурсн.основе МБ 200 200 - 400 Определение фактических показателей потребления - 4.4. Замена неизолированных проводов на СИП АМО на конкурсн.основе Внебюджетн.финансиров. - 100 100 200 Снижение потерь на 15-20% и числа отказов эл.сетей Снижение затрат на устранение аварий эл.сетей до 25% 4.5. Модернизация насосного оборудования котельных АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 100 300 Экономия ЭЭ до 60% в зав-ти от потребления ЭЭ насосами на котельной 4.6. Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции АМО на конкурсн.основе МБ - 250 250 500 Сокращение потерь теплоносителя в сетях Сокращение затрат на тепловые потери на 20% 4.7. Гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей АМО на конкурсн.основе МБ - 250 250 500 Нормализация теплового режима здания - Внебюджетн.финансиров. 200 300 300 800 4.8. Установка запорного оборудования на тепловых сетях АМО на конкурсн.основе МБ 200 200 200 600 - - Внебюджетн.финансиров. 250 250 250 750 Итого по ЖКХ: МБ 500 1000 800 2300 Внебюджетн.финансиров. 450 650 650 1750 5. Модернизация систем освещения 5.1. Составление графика проведения обследований систем уличного освещения АМО АМО - - - - - 5.2. Энергетическое обследование систем уличного освещения АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 - 200 Снижение потребления э/э на освещение в ЖКХ на 60 -80%; Экологический эффект Снижение затрат на ЭЭ до 30% 5.3. Реконструкция освещения с переводом на высокоэффективные источники света АМО на конкурсн.основе МБ 100 - - 100 5.4 Автоматическое управление освещением (датчики света, движения и т.д.): АМО на конкурсн.основе МБ 75 - - 75 Экономия до 65% затрат на освещение 5.5. Установка пускорегулирующей аппаратуры АМО АМО МБ 75 - - 75 Улучшение светоотдачи на 5-25% Экономия денежн.средств до 25% 5.6. Ежеквартальная чистка осветительных устройств АМО АМО МБ - - - - Улучшение освещенности в 8-10 раз - Итого по освещению: МБ 350 100 0 450 6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения 6.1. Составление графика проведения обследований объектов водоснабжения АМО АМО - - 6.2. Энергетическое обследование объектов водоснабжения АМО на конкурсн.основе МБ 200 350 - 550 Определение фактических показателей отпуска в сеть - 6.3. Утепление водонапорных башен АМО на конкурсн.основе МБ - 100 100 200 Улучшение услуг водоснабжения Снижение затрат на отопление от 10-15% 6.4. Замена изношенных водопроводных сетей АМО на конкурсн.основе МБ 100 250 150 500 Уменьшение потерь на 20% Оптимизация затрат на обслуживание водопроводных сетей, экономический эффект до 15% 6.5. Установка запорного оборудования на водопроводах АМО на конкурсн.основе МБ 200 200 200 600 Возм-ть проведения ремонта без откл. большей части потребителей - 6.6. Установка регулируемого привода в системах водоснабжения АМО на конкурсн.основе МБ 250 250 250 750 Сокращение потребления ЭЭ в 4-6 раз - 6.7. Установка водоразборных колонок и колодцев АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 100 300 - - Итого по водоснабжению МБ 850 1250 800 2900 7. Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов 7.1. Организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, с момента выявления таких объектов АМО на конкурсн.основе - - - - - Итого по бесхозным объектам: - - - - - Итого по ПРОГРАММЕ: МБ 4320 4990 3640 12950 ОБ 550 500 450 1500 Внебюджетн.финансиров. 2160 1960 1960 6080 Мероприятия к ПРОГРАММЕ «Повышения энергетической эффективности на территории Ягодного сельского поселения на период с 2010 по 2012 годы» Асиновского района ТО Наименование мероприятия Заказчик Исполнитель Источник финансирования Ориентировочный объем финансирования (тыс.руб.) Всего (тыс.руб) Ожидаемый результат Экономический эффект,% 2010 2011 2012 1. Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета 1.1. Анализ парка приборов учета и приведение в соответствие с требованиями АМО на конкурсн.основе МБ 200 - - 200 Создание реестра приборов учета - Ср-ва.собств. зданий 350 - - 350 1.2. Ликвидация расчетов за потребляемую ТЭ по балансовому методу, установление единой методики расчета АМО на конкурсн.основе - - - - Оплата за фактически потребленную тепловую энергию, а не по нормативу - 1.3. Учет ТЭ на муниципальных котельных АМО на конкурсн.основе МБ 20 - - 20 Проведение расчетов за ТЭ по показаниям приборов учета Повышение эффективного использования ТЭ на 12-20% 1.4. Организация учета энергоресурсов на объектах бюджетной сферы АМО на конкурсн.основе МБ 250 300 150 700 Оплата за фактически потребление, а не по нормативам Снижение платежей за энергоресурсы на 16% 1.5. Организация и установка индивидуального и коллективного учета энергоресурсов на объектах жилищного фонда АМО, УК на конкурсн.основе МБ 85 85 85 255 Ср-ва.собств. зданий 115 115 115 345 Итого по приборам учета: МБ 555 385 235 1175 Внебюджетн.финансиров. 465 115 115 695 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях 2.1 Составление перечня объектов бюджетной сферы, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования АМО АМО - - - - - - 2.2 Разработка графика проведения энергетических обследований АМО АМО - - - - - - 2.3 Энергетическое обследование зданий учреждений бюджетной сферы, систем их внутреннего освещения и т.д. АМО на конкурсн.основе МБ 200 250 - 450 Сокращение потребления ТЭР, составление энергетического паспорта - 2.4 Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте АМО на конкурсн.основе МБ 200 200 200 600 Снижение тепловых потерь, улучшение качества жизни Экономия потребления ТЭ от 10-20% ОБ 200 200 200 600 2.5 Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями АМО на конкурсн.основе МБ 300 250 250 800 Получение объективной информации о потреблении ТЭ Экономия потребления ТЭ от 10-35% для различных видов здания ОБ 300 300 300 900 2.6. Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях АМО на конкурсн.основе МБ 200 200 200 600 Улучшение качества услуг теплоснабжения - Итого по бюджетным учреждениям: МБ 900 900 650 2450 ОБ 500 500 500 1500 3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 3.1. Ранжинирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, АМО, УК АМО, УК - - - - Выявление МКД, требующих реализации энергоэффективн. мероприятий 3.2. Составление перечня объектов жилищного фонда, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования АМО, УК АМО, УК - - - - - - 3.3 Разработка графика проведения энергетических обследований АМО, УК АМО, УК - - - - - - 3.4 Обследование многоквартирных домов, тепловизионная диагностика и разработка энергетического паспорта АМО, УК на конкурсн.основе МБ 950 950 950 2850 Анализ энергетич.эф-ти здания, мест утечек тепла - Внебюджетн.финансиров. 1050 1050 1050 3150 3.5 Проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов АМО, УК на конкурсн.основе МБ 750 750 750 2250 Улучшение качества жизни населения Сокращение тепловых потерь от 10-20% в зависимости от здания Внебюджетн.финансиров. 750 750 750 2250 3.6 Анализ договоров и платежных документов на энергоснабжение объектов жилого фонда АМО на конкурсн.основе МБ 50 - - 50 Приведение договоров в соответствие с зак-вом РФ Сокращение затрат на энергоресурсы от 5-15% 3.7 Приведение в соответствие удельных норм расхода всех видов энергии для населения в соответствии с Постановлением Правительства № 306 от 23.05.06 АМО АМО - - - - Объективная картина потребления энергоресурсов жилыми домами городов Приведение в соответствие оплаты коммунал.услуг потребляемым энергоресурсом Итого по жилищному фонду: МБ 1750 1700 1700 5150 Внебюджетн.финансиров. 1800 1800 1800 5400 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры 4.1. Составление перечня объектов коммунальной инфраструктуры, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования АМО АМО - - - - - - 4.2. Разработка графика проведения энергетических обследований АМО АМО - - - - - - 4.3. Обследование объектов коммунальной инфраструктуры и разработка энергетического паспорта здания АМО на конкурсн.основе МБ 200 200 - 400 Определение фактических показателей потребления - 4.4. Замена неизолированных проводов на СИП АМО на конкурсн.основе Внебюджетн.финансиров. 100 100 - 200 Снижение потерь на 15-20% и числа отказов эл.сетей Снижение затрат на устранение аварий эл.сетей до 25% 4.5. Модернизация насосного оборудования котельных АМО на конкурсн.основе МБ - 100 100 200 Экономия ЭЭ до 60% в зав-ти от потребления ЭЭ насосами на котельной 4.6. Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции АМО на конкурсн.основе МБ 150 150 150 450 Сокращение потерь теплоносителя в сетях Сокращение затрат на тепловые потери на 20% 4.7. Гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей АМО на конкурсн.основе МБ 250 200 150 600 Нормализация теплового режима здания - Внебюджетн.финансиров. 300 300 150 750 4.8. Установка запорного оборудования на тепловых сетях АМО на конкурсн.основе МБ 200 200 200 600 - - Внебюджетн.финансиров. 300 300 300 900 Итого по ЖКХ: МБ 800 850 600 2250 Внебюджетн.финансиров. 700 700 450 1850 5. Модернизация систем освещения 5.1. Составление графика проведения обследований систем уличного освещения АМО АМО - - - - - 5.2. Энергетическое обследование систем уличного освещения АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 - 200 Снижение потребления э/э на освещение в ЖКХ на 60 -80%; Экологический эффект Снижение затрат на ЭЭ до 30% 5.3. Реконструкция освещения с переводом на высокоэффективные источники света АМО на конкурсн.основе МБ 20 - - 20 5.4 Автоматическое управление освещением (датчики света, движения и т.д.): АМО на конкурсн.основе МБ 75 - - 75 Экономия до 65% затрат на освещение 5.5. Установка пускорегулирующей аппаратуры АМО АМО МБ 75 - - 75 Улучшение светоотдачи на 5-25% Экономия денежн.средств до 25% 5.6. Ежеквартальная чистка осветительных устройств АМО АМО МБ - - - - Улучшение освещенности в 8-10 раз - Итого по освещению: МБ 270 100 0 370 6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения 6.1. Составление графика проведения обследований объектов водоснабжения АМО АМО - - 6.2. Энергетическое обследование объектов водоснабжения АМО на конкурсн.основе МБ 200 250 - 450 Определение фактических показателей отпуска в сеть - 6.3. Утепление водонапорных башен АМО на конкурсн.основе МБ - 100 100 200 Улучшение услуг водоснабжения Снижение затрат на отопление от 10-15% 6.4. Замена изношенных водопроводных сетей АМО на конкурсн.основе МБ 150 150 200 500 Уменьшение потерь на 20% Оптимизация затрат на обслуживание водопроводных сетей, экономический эффект до 15% 6.5. Установка запорного оборудования на водопроводах АМО на конкурсн.основе МБ 150 150 150 450 Возм-ть проведения ремонта без откл. большей части потребителей - 6.6. Установка регулируемого привода в системах водоснабжения АМО на конкурсн.основе МБ 200 150 150 500 Сокращение потребления ЭЭ в 4-6 раз - 6.7. Установка водоразборных колонок и колодцев АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 100 300 - - Итого по водоснабжению МБ 800 900 700 2400 7. Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов 7.1. Организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, с момента выявления таких объектов АМО на конкурсн.основе - - - - - Итого по бесхозным объектам: - - - - - Итого по ПРОГРАММЕ: МБ 5075 4835 3885 13795 ОБ 500 500 500 1500 Внебюджетн.финансиров. 2965 2615 2365 7945 Мероприятия к ПРОГРАММЕ «Повышения энергетической эффективности на территории Новокусковского сельского поселения на период с 2010 по 2012 годы» Асиновского района ТО Наименование мероприятия Заказчик Исполнитель Источник финансирования Ориентировочный объем финансирования (тыс.руб.) Всего (тыс.руб) Ожидаемый результат Экономический эффект,% 2010 2011 2012 1. Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета 1.1. Анализ парка приборов учета и приведение в соответствие с требованиями АМО на конкурсн.основе МБ 225 - - 225 Создание реестра приборов учета - Ср-ва.собств. зданий 325 - - 325 1.2. Ликвидация расчетов за потребляемую ТЭ по балансовому методу, установление единой методики расчета АМО на конкурсн.основе - - - - Оплата за фактически потребленную тепловую энергию, а не по нормативу - 1.3. Учет ТЭ на муниципальных котельных АМО на конкурсн.основе МБ 50 - - 50 Проведение расчетов за ТЭ по показаниям приборов учета Повышение эффективного использования ТЭ на 12-20% 1.4. Организация учета энергоресурсов на объектах бюджетной сферы АМО на конкурсн.основе МБ 250 250 - 500 Оплата за фактически потребление, а не по нормативам Снижение платежей за энергоресурсы на 16% 1.5. Организация и установка индивидуального и коллективного учета энергоресурсов на объектах жилищного фонда АМО, УК на конкурсн.основе МБ 255 255 255 765 Ср-ва.собств. зданий 345 345 345 1035 Итого по приборам учета: МБ 780 505 255 1540 Внебюджетн.финансиров. 670 345 345 1360 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях 2.1 Составление перечня объектов бюджетной сферы, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования АМО АМО - - - - - - 2.2 Разработка графика проведения энергетических обследований АМО АМО - - - - - - 2.3 Энергетическое обследование зданий учреждений бюджетной сферы, систем их внутреннего освещения и т.д. АМО на конкурсн.основе МБ 250 250 - 500 Сокращение потребления ТЭР, составление энергетического паспорта - 2.4 Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте АМО на конкурсн.основе МБ 200 200 200 600 Снижение тепловых потерь, улучшение качества жизни Экономия потребления ТЭ от 10-20% ОБ 200 200 200 600 2.5 Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями АМО на конкурсн.основе МБ 300 200 200 700 Получение объективной информации о потреблении ТЭ Экономия потребления ТЭ от 10-35% для различных видов здания ОБ 380 250 200 830 2.6. Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях АМО на конкурсн.основе МБ 250 200 150 600 Улучшение качества услуг теплоснабжения - Итого по бюджетным учреждениям: МБ 1000 850 550 2400 ОБ 580 450 400 1430 3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 3.1. Ранжинирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, АМО, УК АМО, УК - - - - Выявление МКД, требующих реализации энергоэффективн. мероприятий 3.2. Составление перечня объектов жилищного фонда, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования АМО, УК АМО, УК - - - - - - 3.3 Разработка графика проведения энергетических обследований АМО, УК АМО, УК - - - - - - 3.4 Обследование многоквартирных домов, тепловизионная диагностика и разработка энергетического паспорта АМО, УК на конкурсн.основе МБ 1050 1050 1050 3150 Анализ энергетич.эф-ти здания, мест утечек тепла - Внебюджетн.финансиров. 1250 1250 1250 3750 3.5 Проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов АМО, УК на конкурсн.основе МБ 850 750 750 2350 Улучшение качества жизни населения Сокращение тепловых потерь от 10-20% в зависимости от здания Внебюджетн.финансиров. 850 750 750 2350 3.6 Анализ договоров и платежных документов на энергоснабжение объектов жилого фонда АМО на конкурсн.основе МБ 50 - - 50 Приведение договоров в соответствие с зак-вом РФ Сокращение затрат на энергоресурсы от 5-15% 3.7 Приведение в соответствие удельных норм расхода всех видов энергии для населения в соответствии с Постановлением Правительства № 306 от 23.05.06 АМО АМО - - - - Объективная картина потребления энергоресурсов жилыми домами городов Приведение в соответствие оплаты коммунал.услуг потребляемым энергоресурсом Итого по жилищному фонду: МБ 1950 1800 1800 5550 Внебюджетн.финансиров. 2100 2000 2000 6100 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры 4.1. Составление перечня объектов коммунальной инфраструктуры, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования АМО АМО - - - - - - 4.2. Разработка графика проведения энергетических обследований АМО АМО - - - - - - 4.3. Обследование объектов коммунальной инфраструктуры и разработка энергетического паспорта здания АМО на конкурсн.основе МБ 250 250 - 500 Определение фактических показателей потребления - 4.4. Замена неизолированных проводов на СИП АМО на конкурсн.основе Внебюджетн.финансиров. 100 100 - 200 Снижение потерь на 15-20% и числа отказов эл.сетей Снижение затрат на устранение аварий эл.сетей до 25% 4.5. Модернизация насосного оборудования котельных АМО на конкурсн.основе МБ 150 150 150 450 Экономия ЭЭ до 60% в зав-ти от потребления ЭЭ насосами на котельной 4.6. Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции АМО на конкурсн.основе МБ 200 200 200 600 Сокращение потерь теплоносителя в сетях Сокращение затрат на тепловые потери на 20% 4.7. Гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей АМО на конкурсн.основе МБ 250 200 200 650 Нормализация теплового режима здания - Внебюджетн.финансиров. 300 250 200 750 4.8. Установка запорного оборудования на тепловых сетях АМО на конкурсн.основе МБ 250 250 250 750 - - Внебюджетн.финансиров. 300 300 300 900 Итого по ЖКХ: МБ 1100 1050 800 2950 Внебюджетн.финансиров. 700 650 500 1850 5. Модернизация систем освещения 5.1. Составление графика проведения обследований систем уличного освещения АМО АМО - - - - - 5.2. Энергетическое обследование систем уличного освещения АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 - 200 Снижение потребления э/э на освещение в ЖКХ на 60 -80%; Экологический эффект Снижение затрат на ЭЭ до 30% 5.3. Реконструкция освещения с переводом на высокоэффективные источники света АМО на конкурсн.основе МБ 30 - - 30 5.4 Автоматическое управление освещением (датчики света, движения и т.д.): АМО на конкурсн.основе МБ 75 - - 75 Экономия до 65% затрат на освещение 5.5. Установка пускорегулирующей аппаратуры АМО АМО МБ 75 - - 75 Улучшение светоотдачи на 5-25% Экономия денежн.средств до 25% 5.6. Ежеквартальная чистка осветительных устройств АМО АМО МБ - - - - Улучшение освещенности в 8-10 раз - Итого по освещению: МБ 280 100 0 380 6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения 6.1. Составление графика проведения обследований объектов водоснабжения АМО АМО - - 6.2. Энергетическое обследование объектов водоснабжения АМО на конкурсн.основе МБ 250 300 200 750 Определение фактических показателей отпуска в сеть - 6.3. Утепление водонапорных башен АМО на конкурсн.основе МБ 100 - 100 200 Улучшение услуг водоснабжения Снижение затрат на отопление от 10-15% 6.4. Замена изношенных водопроводных сетей АМО на конкурсн.основе МБ 200 150 150 500 Уменьшение потерь на 20% Оптимизация затрат на обслуживание водопроводных сетей, экономический эффект до 15% 6.5. Установка запорного оборудования на водопроводах АМО на конкурсн.основе МБ 180 150 150 480 Возм-ть проведения ремонта без откл. большей части потребителей - 6.6. Установка регулируемого привода в системах водоснабжения АМО на конкурсн.основе МБ 200 250 200 650 Сокращение потребления ЭЭ в 4-6 раз - 6.7. Установка водоразборных колонок и колодцев АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 100 300 - - Итого по водоснабжению МБ 1030 950 900 2880 7. Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов 7.1. Организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, с момента выявления таких объектов АМО на конкурсн.основе - - - - - Итого по бесхозным объектам: - - - - - Итого по ПРОГРАММЕ: МБ 6140 5255 4305 15700 ОБ 580 450 400 1430 Внебюджетн.финансиров. 3470 2995 2845 9310 Мероприятия к ПРОГРАММЕ «Повышения энергетической эффективности на территории Новиковского сельского поселения на период с 2010 по 2012 годы» Асиновского района ТО Наименование мероприятия Заказчик Исполнитель Источник финансирования Ориентировочный объем финансирования (тыс.руб.) Всего (тыс.руб) Ожидаемый результат Экономический эффект,% 2010 2011 2012 1. Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета 1.1. Анализ парка приборов учета и приведение в соответствие с требованиями АМО на конкурсн.основе МБ 250 - - 250 Создание реестра приборов учета - Ср-ва.собств. зданий 300 - - 300 1.2. Ликвидация расчетов за потребляемую ТЭ по балансовому методу, установление единой методики расчета АМО на конкурсн.основе - - - - Оплата за фактически потребленную тепловую энергию, а не по нормативу - 1.3. Учет ТЭ на муниципальных котельных АМО на конкурсн.основе МБ 30 - - 30 Проведение расчетов за ТЭ по показаниям приборов учета Повышение эффективного использования ТЭ на 12-20% 1.4. Организация учета энергоресурсов на объектах бюджетной сферы АМО на конкурсн.основе МБ 200 200 - 400 Оплата за фактически потребление, а не по нормативам Снижение платежей за энергоресурсы на 16% 1.5. Организация и установка индивидуального и коллективного учета энергоресурсов на объектах жилищного фонда АМО, УК на конкурсн.основе МБ 140 140 140 420 Ср-ва.собств. зданий 160 160 160 480 Итого по приборам учета: МБ 620 340 140 1100 Внебюджетн.финансиров. 460 160 160 780 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях 2.1 Составление перечня объектов бюджетной сферы, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования АМО АМО - - - - - - 2.2 Разработка графика проведения энергетических обследований АМО АМО - - - - - - 2.3 Энергетическое обследование зданий учреждений бюджетной сферы, систем их внутреннего освещения и т.д. АМО на конкурсн.основе МБ 200 200 - 400 Сокращение потребления ТЭР, составление энергетического паспорта - 2.4 Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте АМО на конкурсн.основе МБ 200 150 150 500 Снижение тепловых потерь, улучшение качества жизни Экономия потребления ТЭ от 10-20% ОБ 200 200 200 600 2.5 Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями АМО на конкурсн.основе МБ 300 300 300 900 Получение объективной информации о потреблении ТЭ Экономия потребления ТЭ от 10-35% для различных видов здания ОБ 450 400 400 1250 2.6. Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях АМО на конкурсн.основе МБ 200 200 - 400 Улучшение качества услуг теплоснабжения - Итого по бюджетным учреждениям: МБ 900 850 450 2200 ОБ 650 600 600 1850 3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 3.1. Ранжинирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, АМО, УК АМО, УК - - - - Выявление МКД, требующих реализации энергоэффектн. мероприятий 3.2. Составление перечня объектов жилищного фонда, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования АМО, УК АМО, УК - - - - - - 3.3 Разработка графика проведения энергетических обследований АМО, УК АМО, УК - - - - - - 3.4 Обследование многоквартирных домов, тепловизионная диагностика и разработка энергетического паспорта АМО, УК на конкурсн.основе МБ 500 500 500 1500 Анализ энергетич.эф-ти здания, мест утечек тепла - Внебюджетн.финансиров. 500 500 500 1500 3.5 Проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов АМО, УК на конкурсн.основе МБ 650 650 650 1950 Улучшение качества жизни населения Сокращение тепловых потерь от 10-20% в зависимости от здания Внебюджетн.финансиров. 650 650 650 1950 3.6 Анализ договоров и платежных документов на энергоснабжение объектов жилого фонда АМО на конкурсн.основе МБ 50 - - 50 Приведение договоров в соответствие с зак-вом РФ Сокращение затрат на энергоресурсы от 5-15% 3.7 Приведение в соответствие удельных норм расхода всех видов энергии для населения в соответствии с Постановлением Правительства № 306 от 23.05.06 АМО АМО - - - - Объективная картина потребления энергоресурсов жилыми домами городов Приведение в соответствие оплаты коммунал.услуг потребляемым энергоресурсом Итого по жилищному фонду: МБ 1200 1150 1150 3500 Внебюджетн.финансиров. 1150 1150 1150 3450 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры 4.1. Составление перечня объектов коммунальной инфраструктуры, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования АМО АМО - - - - - - 4.2. Разработка графика проведения энергетических обследований АМО АМО - - - - - - 4.3. Обследование объектов коммунальной инфраструктуры и разработка энергетического паспорта здания АМО на конкурсн.основе МБ 200 200 - 400 Определение фактических показателей потребления - 4.4. Замена неизолированных проводов на СИП АМО на конкурсн.основе Внебюджетн.финансиров. 100 100 - 200 Снижение потерь на 15-20% и числа отказов эл.сетей Снижение затрат на устранение аварий эл.сетей до 25% 4.5. Модернизация насосного оборудования котельных АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 100 300 Экономия ЭЭ до 60% в зав-ти от потребления ЭЭ насосами на котельной 4.6. Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции АМО на конкурсн.основе МБ 250 200 200 650 Сокращение потерь теплоносителя в сетях Сокращение затрат на тепловые потери на 20% 4.7. Гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей АМО на конкурсн.основе МБ 250 200 200 650 Нормализация теплового режима здания - Внебюджетн.финансиров. 300 200 200 700 4.8. Установка запорного оборудования на тепловых сетях АМО на конкурсн.основе МБ 200 200 200 600 - - Внебюджетн.финансиров. 300 200 200 700 Итого по ЖКХ: МБ 1000 900 700 2600 Внебюджетн.финансиров. 700 500 400 1600 5. Модернизация систем освещения 5.1. Составление графика проведения обследований систем уличного освещения АМО АМО - - - - - 5.2. Энергетическое обследование систем уличного освещения АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 - 200 Снижение потребления э/э на освещение в ЖКХ на 60 -80%; Экологический эффект Снижение затрат на ЭЭ до 30% 5.3. Реконструкция освещения с переводом на высокоэффективные источники света АМО на конкурсн.основе МБ 10 - - 10 5.4 Автоматическое управление освещением (датчики света, движения и т.д.): АМО на конкурсн.основе МБ 75 - - 75 Экономия до 65% затрат на освещение 5.5. Установка пускорегулирующей аппаратуры АМО АМО МБ 75 - - 75 Улучшение светоотдачи на 5-25% Экономия денежн.средств до 25% 5.6. Ежеквартальная чистка осветительных устройств АМО АМО МБ - - - - Улучшение освещенности в 8-10 раз - Итого по освещению: МБ 260 100 0 360 6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения 6.1. Составление графика проведения обследований объектов водоснабжения АМО АМО - - 6.2. Энергетическое обследование объектов водоснабжения АМО на конкурсн.основе МБ 250 200 - 450 Определение фактических показателей отпуска в сеть - 6.3. Утепление водонапорных башен АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 - 200 Улучшение услуг водоснабжения Снижение затрат на отопление от 10-15% 6.4. Замена изношенных водопроводных сетей АМО на конкурсн.основе МБ 200 150 100 450 Уменьшение потерь на 20% Оптимизация затрат на обслуживание водопроводных сетей, экономический эффект до 15% 6.5. Установка запорного оборудования на водопроводах АМО на конкурсн.основе МБ 200 150 150 500 Возм-ть проведения ремонта без откл. большей части потребителей - 6.6. Установка регулируемого привода в системах водоснабжения АМО на конкурсн.основе МБ - 200 200 400 Сокращение потребления ЭЭ в 4-6 раз - 6.7. Установка водоразборных колонок и колодцев АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 100 300 - - Итого по водоснабжению МБ 850 900 550 2300 7. Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов 7.1. Организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, с момента выявления таких объектов АМО на конкурсн.основе - - - - - Итого по бесхозным объектам: - - - - - Итого по ПРОГРАММЕ: МБ 4830 4240 2990 12060 ОБ 650 600 600 1850 Внебюджетн.финансиров. 2310 1810 1710 5830 Мероприятия к ПРОГРАММЕ «Повышения энергетической эффективности на территории Новониколаевского сельского поселения на период с 2010 по 2012 годы» Асиновского района ТО Наименование мероприятия Заказчик Исполнитель Источник финансирования Ориентировочный объем финансирования (тыс.руб.) Всего (тыс.руб) Ожидаемый результат Экономический эффект,% 2010 2011 2012 1. Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета 1.1. Анализ парка приборов учета и приведение в соответствие с требованиями АМО на конкурсн.основе МБ 350 - - 350 Создание реестра приборов учета - Ср-ва.собств. зданий 500 - - 500 1.2. Учет ТЭ на муниципальных котельных АМО на конкурсн.основе МБ 60 - - 60 Проведение расчетов за ТЭ по показаниям приборов учета Повышение эффективного использования ТЭ на 12-20% 1.5. Организация учета энергоресурсов на объектах бюджетной сферы АМО на конкурсн.основе МБ 300 300 - 600 Оплата за фактически потребление, а не по нормативам Снижение платежей за энергоресурсы на 16% Итого по приборам учета: МБ 710 300 - 1010 Внебюджетн.финансиров. 500 - - 500 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях 2.1 Составление перечня объектов бюджетной сферы, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования АМО АМО - - - - - - 2.2 Разработка графика проведения энергетических обследований АМО АМО - - - - - - 2.3 Энергетическое обследование зданий учреждений бюджетной сферы, систем их внутреннего освещения и т.д. АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 - 200 Сокращение потребления ТЭР, составление энергетического паспорта - 2.4 Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 - 200 Снижение тепловых потерь, улучшение качества жизни Экономия потребления ТЭ от 10-20% ОБ 250 250 200 700 2.5 Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями АМО на конкурсн.основе МБ 200 200 - 400 Получение объективной информации о потреблении ТЭ Экономия потребления ТЭ от 10-35% для различных видов здания ОБ 100 100 - 200 2.6. Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях АМО на конкурсн.основе МБ 250 250 200 700 Улучшение качества услуг теплоснабжения - Итого по бюджетным учреждениям: МБ 650 650 200 1500 ОБ 350 350 200 900 3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 3.1. Ранжинирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, АМО, УК АМО, УК - - - - Выявление МКД, требующих реализации энергоэффективн. мероприятий 3.2. Составление перечня объектов жилищного фонда, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования АМО, УК АМО, УК - - - - - - 3.3 Разработка графика проведения энергетических обследований АМО, УК АМО, УК - - - - - - 3.4 Проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов АМО, УК на конкурсн.основе МБ 700 700 700 2100 Улучшение качества жизни населения Сокращение тепловых потерь от 10-20% в зависимости от здания Внебюджетн.финансиров. 600 600 600 1800 3.5. Приведение в соответствие удельных норм расхода всех видов энергии для населения в соответствии с Постановлением Правительства № 306 от 23.05.06 АМО АМО - - - - Объективная картина потребления энергоресурсов жилыми домами городов Приведение в соответствие оплаты коммунал.услуг потребляемым энергоресурсом Итого по жилищному фонду: МБ 700 700 700 2100 Внебюджетн.финансиров. 600 600 600 1800 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры 4.1. Составление перечня объектов коммунальной инфраструктуры, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования АМО АМО - - - - - - 4.2. Разработка графика проведения энергетических обследований АМО АМО - - - - - - 4.3. Замена неизолированных проводов на СИП АМО на конкурсн.основе Внебюджетн.финансиров. 100 100 - 200 Снижение потерь на 15-20% и числа отказов эл.сетей Снижение затрат на устранение аварий эл.сетей до 25% Итого по ЖКХ: МБ - - - - Внебюджетн.финансиров. 100 100 - 200 5. Модернизация систем освещения 5.1. Составление графика проведения обследований систем уличного освещения АМО АМО - - - - - 5.2. Энергетическое обследование систем уличного освещения АМО на конкурсн.основе МБ 100 - - 100 Снижение потребления э/э на освещение в ЖКХ на 60 -80%; Экологический эффект Снижение затрат на ЭЭ до 30% 5.3. Реконструкция освещения с переводом на высокоэффективные источники света АМО на конкурсн.основе МБ 15 - - 15 5.4 Автоматическое управление освещением (датчики света, движения и т.д.): АМО на конкурсн.основе МБ 75 - - 75 Экономия до 65% затрат на освещение 5.5. Установка пускорегулирующей аппаратуры АМО АМО МБ 75 - - 75 Улучшение светоотдачи на 5-25% Экономия денежн.средств до 25% 5.6. Ежеквартальная чистка осветительных устройств АМО АМО МБ - - - - Улучшение освещенности в 8-10 раз - Итого по освещению: МБ 265 0 0 265 6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения 6.1. Составление графика проведения обследований объектов водоснабжения АМО АМО - - 6.2. Энергетическое обследование объектов водоснабжения АМО на конкурсн.основе МБ 250 - - 250 Определение фактических показателей отпуска в сеть - 6.3. Утепление водонапорных башен АМО на конкурсн.основе МБ 150 150 - 300 Улучшение услуг водоснабжения Снижение затрат на отопление от 10-15% 6.4. Замена изношенных водопроводных сетей АМО на конкурсн.основе МБ 150 150 150 450 Уменьшение потерь на 20% Оптимизация затрат на обслуживание водопроводных сетей, экономический эффект до 15% 6.5. Установка запорного оборудования на водопроводах АМО на конкурсн.основе МБ 150 150 150 450 Возм-ть проведения ремонта без откл. большей части потребителей - 6.6. Установка регулируемого привода в системах водоснабжения АМО на конкурсн.основе МБ 200 150 150 500 Сокращение потребления ЭЭ в 4-6 раз - 6.7. Установка водоразборных колонок и колодцев АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 100 300 - - Итого по водоснабжению МБ 1000 700 550 2250 7. Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов 7.1. Организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, с момента выявления таких объектов АМО на конкурсн.основе - - - - - Итого по бесхозным объектам: - - - - - Итого по ПРОГРАММЕ: МБ 3325 2350 1450 7125 ОБ 350 350 200 900 Внебюджетн.финансиров. 1200 700 600 2500 Мероприятия к ПРОГРАММЕ «Повышения энергетической эффективности на территории Батуринского сельского поселения на период с 2010 по 2012 годы» Асиновского района ТО Наименование мероприятия Заказчик Исполнитель Источник финансирования Ориентировочный объем финансирования (тыс.руб.) Всего (тыс.руб) Ожидаемый результат Экономический эффект,% 2010 2011 2012 1. Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета 1.1. Анализ парка приборов учета и приведение в соответствие с требованиями АМО на конкурсн.основе МБ 150 - - 150 Создание реестра приборов учета - Ср-ва.собств. зданий 100 - - 100 1.2. Учет ТЭ на муниципальных котельных АМО на конкурсн.основе МБ 30 - - 30 Проведение расчетов за ТЭ по показаниям приборов учета Повышение эффективного использования ТЭ на 12-20% 1.3. Организация учета энергоресурсов на объектах бюджетной сферы АМО на конкурсн.основе МБ 250 250 - 500 Оплата за фактически потребление, а не по нормативам Снижение платежей за энергоресурсы на 16% Итого по приборам учета: МБ 430 250 - 680 Внебюджетн.финансиров. 100 - - 100 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях 2.1 Составление перечня объектов бюджетной сферы, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования АМО АМО - - - - - - 2.2 Разработка графика проведения энергетических обследований АМО АМО - - - - - - 2.3 Энергетическое обследование зданий учреждений бюджетной сферы, систем их внутреннего освещения и т.д. АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 - 200 Сокращение потребления ТЭР, составление энергетического паспорта - 2.4 Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 - 200 Снижение тепловых потерь, улучшение качества жизни Экономия потребления ТЭ от 10-20% ОБ 250 250 200 700 2.5 Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями АМО на конкурсн.основе МБ 200 200 - 400 Получение объективной информации о потреблении ТЭ Экономия потребления ТЭ от 10-35% для различных видов здания ОБ 100 100 - 200 2.6. Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 - 200 Улучшение качества услуг теплоснабжения - Итого по бюджетным учреждениям: МБ 500 500 - 1000 ОБ 350 350 200 900 3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 3.1. Ранжинирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, АМО, УК АМО, УК - - - - Выявление МКД, требующих реализации энергоэффективн. мероприятий 3.2. Составление перечня объектов жилищного фонда, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования АМО, УК АМО, УК - - - - - - 3.3 Разработка графика проведения энергетических обследований АМО, УК АМО, УК - - - - - - 3.4. Проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов АМО, УК на конкурсн.основе МБ 500 500 500 1500 Улучшение качества жизни населения Сокращение тепловых потерь от 10-20% в зависимости от здания Внебюджетн.финансиров. 400 400 400 1200 3.5. Приведение в соответствие удельных норм расхода всех видов энергии для населения в соответствии с Постановлением Правительства № 306 от 23.05.06 АМО АМО - - - - Объективная картина потребления энергоресурсов жилыми домами городов Приведение в соответствие оплаты коммунал.услуг потребляемым энергоресурсом Итого по жилищному фонду: МБ 500 500 500 1500 Внебюджетн.финансиров. 400 400 400 1200 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры 4.1. Составление перечня объектов коммунальной инфраструктуры, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования АМО АМО - - - - - - 4.2. Разработка графика проведения энергетических обследований АМО АМО - - - - - - 4.3. Обследование объектов коммунальной инфраструктуры и разработка энергетического паспорта здания АМО на конкурсн.основе МБ 150 150 150 450 Определение фактических показателей потребления - 4.4. Замена неизолированных проводов на СИП АМО на конкурсн.основе Внебюджетн.финансиров. 100 100 - 200 Снижение потерь на 15-20% и числа отказов эл.сетей Снижение затрат на устранение аварий эл.сетей до 25% 4.5. Модернизация насосного оборудования котельных АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 100 300 Экономия ЭЭ до 60% в зав-ти от потребления ЭЭ насосами на котельной 4.6. Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции АМО на конкурсн.основе МБ 250 150 150 550 Сокращение потерь теплоносителя в сетях Сокращение затрат на тепловые потери на 20% 4.7. Гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей АМО на конкурсн.основе МБ 150 150 150 450 Нормализация теплового режима здания - Внебюджетн.финансиров. 200 200 150 550 4.8. Установка запорного оборудования на тепловых сетях АМО на конкурсн.основе МБ 200 200 100 500 - - Внебюджетн.финансиров. 250 200 150 600 Итого по ЖКХ: МБ 850 750 650 2250 Внебюджетн.финансиров. 550 500 300 1350 5. Модернизация систем освещения 5.1. Составление графика проведения обследований систем уличного освещения АМО АМО - - - - - 5.2. Энергетическое обследование систем уличного освещения АМО на конкурсн.основе МБ 100 - - 100 Снижение потребления э/э на освещение в ЖКХ на 60 -80%; Экологический эффект Снижение затрат на ЭЭ до 30% 5.3. Реконструкция освещения с переводом на высокоэффективные источники света АМО на конкурсн.основе МБ 10 - - 10 5.4 Автоматическое управление освещением (датчики света, движения и т.д.): АМО на конкурсн.основе МБ 75 - - 75 Экономия до 65% затрат на освещение 5.5. Установка пускорегулирующей аппаратуры АМО АМО МБ 75 - - 75 Улучшение светоотдачи на 5-25% Экономия денежн.средств до 25% 5.6. Ежеквартальная чистка осветительных устрйоств АМО АМО МБ - - - - Улучшение освещенности в 8-10 раз - Итого по освещению: МБ 260 0 0 260 6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения 6.1. Составление графика проведения обследований объектов водоснабжения АМО АМО - - 6.2. Энергетическое обследование объектов водоснабжения АМО на конкурсн.основе МБ 250 - - 250 Определение фактических показателей отпуска в сеть - 6.3. Утепление водонапорных башен АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 100 300 Улучшение услуг водоснабжения Снижение затрат на отопление от 10-15% 6.4. Замена изношенных водопроводных сетей АМО на конкурсн.основе МБ 200 150 150 500 Уменьшение потерь на 20% Оптимизация затрат на обслуживание водопроводных сетей, экономический эффект до 15% 6.5. Установка запорного оборудования на водопроводах АМО на конкурсн.основе МБ 200 150 150 500 Возм-ть проведения ремонта без откл. большей части потребителей - 6.6. Установка регулируемого привода в системах водоснабжения АМО на конкурсн.основе МБ 250 150 150 550 Сокращение потребления ЭЭ в 4-6 раз - 6.7. Установка водоразборных колонок и колодцев АМО на конкурсн.основе МБ 100 100 100 300 - - Итого по водоснабжению МБ 1100 650 650 2400 7. Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов 7.1. Организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, с момента выявления таких объектов АМО на конкурсн.основе - - - - - Итого по бесхозным объектам: - - - - - Итого по ПРОГРАММЕ: МБ 3640 2650 1800 8090 ОБ 350 350 200 900 Внебюджетн.финансиров. 1050 900 700 2650

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сводная таблица Мероприятий к ПРОГРАММЕ «Повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области на период  с 2010 по 2012 годы»

Согласно Решению Думы Асиновского района от 26.03.2010г. № 489  прогнозируемый объем доходов бюджета района составит  501077,1 тыс. рублей. Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности Асиновского района составляет  7,8% от бюджета муниципального образования.

| Перечень мероприятий | Источник финансирования | Ориентировочный объем финансирования (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| Общие мероприятия для всех поселений | МБ | 320 | 180 | 95 | 595 |
|  | Внебюджетн.фин-е. | 375 | 375 | 375 | 1125 |
| Мероприятия для Асиновского г/п | МБ | 12220 | 14005 | 12055 | 38280 |
|  | ОБ | 900 | 1000 | 300 | 2200 |
|  | Внебюджетн.фин-е | 8390 | 8300 | 8100 | 24790 |
| Мероприятия для Большедороховского с/п | МБ | 4320 | 4990 | 3640 | 12950 |
|  | ОБ | 550 | 500 | 450 | 1500 |
|  | Внебюджетн.фин-е | 2160 | 1960 | 1960 | 6080 |
| Мероприятия для Ягодного с/п | МБ | 5075 | 4835 | 3885 | 13795 |
|  | ОБ | 500 | 500 | 500 | 1500 |
|  | Внебюджетн.фин-е | 2965 | 2615 | 2365 | 7945 |
| Мероприятия для Новокусковского с/п | МБ | 6140 | 5255 | 4305 | 15700 |
|  | ОБ | 580 | 450 | 400 | 1430 |
|  | Внебюджетн.фин-е | 3470 | 2995 | 2845 | 9310 |
| Мероприятия для Новиковского с/п | МБ | 4830 | 4240 | 2990 | 12060 |
|  | ОБ | 650 | 600 | 600 | 1850 |
|  | Внебюджетн.фин-е | 2310 | 1810 | 1710 | 5830 |
| Мероприятия для Новониколаевского с/п | МБ | 3325 | 2350 | 1450 | 7125 |
|  | ОБ | 350 | 350 | 200 | 900 |
|  | Внебюджетн.фин-е | 1200 | 700 | 600 | 2500 |
| Мероприятия для Батуринского с/п | МБ | 3640 | 2650 | 1800 | 8090 |
|  | ОБ | 350 | 350 | 200 | 900 |
|  | Внебюджетн.фин-е | 1050 | 900 | 700 | 2650 |
| Итого по Асиновскому району | МБ | 39870 | 38505 | 30220 | 108595 |
|  | ОБ | 3880 | 3750 | 2650 | 10280 |
|  | Внебюджетн.фин-е | 21920 | 19655 | 18655 | 60230 |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ;

2. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

3. Энергетическая стратегия России на период до 2020г., утвержденной распоряжением Правительства РФ №12344р от 28.08.2003г.;

4. Материалы региональной энергетической комиссии Томской области;

5. Материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области;

6. Материалы официальных сайтов районов Томской области;

7. Научные и методические разработки Регионального центра управления энергосбережением, Регионального центра ресурсосбережения ТПУ, ТГАСУ.